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[bookmark: _Toc236302509]ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

De acuerdo con las facultades otorgadas por los numerales 42[footnoteRef:1], 45[footnoteRef:2], 49[footnoteRef:3], 56[footnoteRef:4], 57[footnoteRef:5] del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 092 de 2022, y el artículo 61[footnoteRef:6] de la Ley 1480 de 2011 modificada por la Ley 2439 de 2024, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, es la autoridad competente para ejercer inspección, vigilancia y control metrológico legal de instrumentos de medición, con la finalidad de proteger a los consumidores y validar la calidad de las mediciones de los instrumentos en mención. [1:  D. 4886/2011. Art. 1. Num. 42. “Ejercer funciones de control metrológico de carácter obligatorio en el orden nacional.”]  [2:  D. 4886/2011. Art. 1. Num. 45. “Ejercer el control de pesas y medidas directamente o en coordinación con las autoridades del orden territorial.”]  [3:  D. 4886/2011. Art. 1. Num. 49. “Expedir la reglamentación para la operación de la metrología legal.”]  [4:  D. 4886/2011. Art. 1. Num. 56. “Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley.”]  [5:  D. 4886/2011. Art. 1. Num. 57. “Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones.”]  [6:  Según lo dispone el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011, la SIC podrá imponer, previa investigación administrativa, las sanciones previstas en este artículo por inobservancia de las normas contenidas en esta ley de reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta en ejercicio de las facultades que le son atribuidas por esta ley, o por no atender la obligación de remitir información con ocasión de alguno de los regímenes de control de precios.] 


De igual manera, el artículo 2.2.1.7.14.2. del Decreto 1595 de 2015 establece que “Todos los equipos, aparatos, medios o sistemas que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la actividad de medir, pesar o contar y que sean utilizados en el comercio, en la salud, en la seguridad o en la protección del medio ambiente o por razones de interés público, protección al consumidor o lealtad en las prácticas comerciales, deberán cumplir con las disposiciones y los requisitos establecidos en el presente capítulo y con los reglamentos técnicos metrológicos que para tal efecto expida la Superintendencia de Industria y Comercio (…)”.

A su turno, el artículo 2.2.1.7.14.3. del Decreto 1595 de 2015 señala que los instrumentos de medida sujetos a control metrológico son aquellos que sirven para medir, pesar o contar, y que tienen como finalidad, entre otras:

“1. Realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios.
 2. Remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales.
 3. Prestar servicios públicos domiciliarios.
4. Realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, la seguridad nacional o el medio ambiente.
5. Ejecutar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa.
6. Evaluar la conformidad de productos y de instalaciones.
7. Determinar cuantitativamente los componentes de un producto cuyo precio o calidad dependa de esos componentes.”
Ello quiere decir que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.1 ibidem, la Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales (en el territorio de su jurisdicción) ejercen el control metrológico de los instrumentos de medición utilizados en alguna(s) de las actividades contempladas en el precitado artículo 2.2.1.7.14.3 del Decreto 1074 de 2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1595 de 2015, directamente o con el apoyo de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica – OAVM.

En atención a lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, esta Superintendencia designó en 2016 a los primeros Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), con el propósito de garantizar la cobertura a nivel nacional de las verificaciones metrológicas de los instrumentos de medición sujetos a control metrológico. En desarrollo de ello, y por un término de diez (10) años contados a partir del año 2016, fueron designados dos (2) OAVM, para realizar las verificaciones metrológicas de las balanzas utilizadas en transacciones comerciales, surtidores o dispensadores de combustibles líquidos y de las básculas camioneras ubicadas en vías y puertos del territorio nacional.

Durante el período de designación de estos primeros OAVM, se ha venido consolidando una cultura metrológica en los titulares de los instrumentos de medición, así como la ejecución efectiva de las verificaciones metrológicas. Ello ha permitido que los instrumentos verificados proporcionen mediciones confiables al momento en que los consumidores colombianos realizan transacciones comerciales, y, en el caso de básculas camioneras, ha contribuido a prevenir sobrecargas que pueden afectar la infraestructura vial y aumentar el riesgo de accidentes. Asimismo, en ese período se ha alcanzado un promedio anual de aproximadamente 20.000 verificaciones metrológicas correspondientes a balanzas utilizadas en transacciones comerciales, surtidores o dispensadores de combustible líquido y básculas camioneras.

De acuerdo con la experiencia obtenida a partir de la primera designación de OAVM, particularmente en materia de cobertura del servicio de verificación metrológica, para efectos de la presente convocatoria y en relación con el control metrológico legal aplicable a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, los OAVM que resulten designados dentro de las regiones geográficas establecidas o con cobertura nacional verificarán los siguientes tipos de instrumentos de pesaje que se encuentren en servicio: (i)  Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos; (ii) Básculas camioneras utilizadas en actividades de control de peso en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del país, así como en operaciones comerciales de productos agropecuarios; (iii) Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales, con capacidad máxima hasta 600 kg y (iv) Básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo del país, para determinar el peso de carga, mercancías o equipajes, con capacidad máxima hasta 600 kg.

Por otro lado, en relación con los surtidores, dispensadores o medidores de combustibles líquidos, los OAVM que resulten designados en las regiones geográficas definidas en esta convocatoria verificarán los instrumentos de medición que se encuentren en servicio en las estaciones de servicio (EDS) automotriz, fluvial y marítima públicas, de conformidad con las definiciones previstas en los artículos 2.2.1.1.2.2.1.4 y 2.2.1.1.2.2.1.5 del Decreto 1073 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía), o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

En consecuencia, mediante el presente documento, la SIC establece el proceso de convocatoria pública y las reglas aplicables para la escogencia de OAVM, en condiciones de igualdad, transparencia, publicidad y selección objetiva, de las postulaciones que cumplan con los requisitos previstos en las regulaciones vigentes aplicables a los OAVM y en esta convocatoria, y que se ajusten a las necesidades de la SIC para el adecuado cumplimiento de la función administrativa de control metrológico legal a su cargo.

1.1. [bookmark: _Toc236302510]NATURALEZA JURÍDICA DEL PROCESO

La presente convocatoria constituye un procedimiento administrativo mediante el cual la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 1 del Decreto 4886 de 2011 —especialmente, las derivadas de sus numerales 41, 42, 49 y 61—, modificado por el Decreto 092 de 2022, así como las funciones de inspección, vigilancia y control metrológico legal previstas en la Ley 1480 de 2011 y, particularmente, en desarrollo de lo establecido por el Legislador en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, procede a la designación de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM).

En particular, el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015 establece que la Superintendencia de Industria y Comercio designará, mediante acto administrativo, a los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), así como las zonas geográficas en las que estos actuarán de forma exclusiva y los instrumentos de medición que estarán a su cargo. Igualmente, dispone que las verificaciones realizadas por los OAVM darán lugar al pago de derechos por parte de los titulares de instrumentos de medición, conforme a los montos que fije anualmente la Superintendencia, con el fin de garantizar la recuperación de los costos asociados al desarrollo de la actividad en comento.

Vale anotar, los recursos derivados del pago de las verificaciones metrológicas no constituyen ingresos públicos ni hacen parte del presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la medida en que corresponden a una contraprestación económica que los titulares reconocen directamente a los OAVM por la ejecución de una actividad técnica autorizada en el marco del sistema de control metrológico legal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Industria y Comercio y las alcaldías municipales ejercen el control metrológico directamente o con el apoyo de Organismos Autorizados de Verificación Metrológica u Organismos Evaluadores de la Conformidad, en el territorio de su jurisdicción. En este contexto, corresponde a la Superintendencia reglamentar las condiciones y requisitos de operación de dichos organismos, así como ejercer sobre ellos funciones de vigilancia, lo cual sustenta el esquema de intervención de los OAVM en el desarrollo de las actividades de verificación metrológica.

Así mismo, el artículo 2.2.1.7.14.7 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, en desarrollo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, regula el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL), administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio, como la herramienta a través de la cual se articula el control metrológico en el país. En dicho marco, se reitera que la Superintendencia designará mediante acto administrativo a los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), definiendo las zonas geográficas en las que actuarán de forma exclusiva, los instrumentos de medición que verificarán y los costos asociados a dicha actividad, los cuales serán asumidos por los usuarios o titulares de los instrumentos. Igualmente, esta disposición prevé medidas como la suspensión del uso de los instrumentos en caso de obstrucción o no pago de la verificación, así como la facultad de la Superintendencia para determinar la gradualidad en la implementación del sistema.

En desarrollo de este marco normativo y operativo, mediante la Resolución 3114 de 2026 de la Superintendencia de Industria y Comercio se actualizaron los requisitos de elegibilidad, las obligaciones y el régimen de responsabilidad aplicables a los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), en su condición de actores habilitados para intervenir en el sistema de control metrológico. Estos organismos desempeñan una función esencial de carácter técnico en la verificación de instrumentos de medición sujetos a control metrológico, contribuyendo a la confiabilidad de las mediciones y a la protección de los consumidores en el desarrollo de transacciones comerciales.
En concordancia con el marco normativo antes descrito, se colige que este proceso se rige por las disposiciones del derecho administrativo y, en particular, por los principios de la función administrativa previstos en los artículos 209 y 210 de la Constitución Política, así como en el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.
En este contexto, el proceso presenta las siguientes características:
(i) No tiene carácter contractual, en tanto no corresponde a un proceso de contratación estatal ni se enmarca en las modalidades previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.
(ii) No genera vínculo contractual alguno entre la SIC y los OAVM designados, por lo que no da lugar a la celebración de contratos estatales ni al reconocimiento de prestaciones derivadas de una relación contractual[footnoteRef:7]. [7:  En particular, la designación de los OAVM no comporta la adquisición de bienes o servicios por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio ni la satisfacción de una necesidad contractual de la entidad, sino la habilitación para el ejercicio de una actividad regulada en el marco del control metrológico legal. ] 


(iii) Culmina con la expedición de un acto administrativo de carácter particular, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, mediante el cual se designan los OAVM que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la presente convocatoria.

Atendiendo dicha designación, los OAVM actuarán como colaboradores de la administración, en los términos del artículo 210 de la Constitución Política y del artículo 2.2.1.7.14.1 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, apoyando el ejercicio de las funciones de control metrológico legal bajo la dirección, supervisión y control de la SIC, según se indica en líneas precedentes. En consecuencia, las actividades desarrolladas por los OAVM corresponden a labores de carácter técnico y operativo, sin que en ningún caso comprendan el ejercicio de potestades propias de la función administrativa, tales como la expedición de actos administrativos, la imposición de sanciones o la adopción de decisiones de fondo, las cuales permanecen en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Conforme a lo expuesto, el esquema de designación y actuación de los OAVM se enmarca en un modelo de intervención administrativa que articula la participación de particulares en el desarrollo de actividades técnicas, bajo la regulación, supervisión y control de la autoridad competente, orientado a garantizar la protección de los consumidores, la confiabilidad de las mediciones y la transparencia en las transacciones comerciales.
En todo caso, la designación no implica la transferencia de la titularidad de la función administrativa, la cual permanece en cabeza de la SIC, ni comporta una delegación en los términos del artículo 9 de la Ley 489 de 1998, sino un esquema de colaboración para el ejercicio de actividades materiales o técnicas asociadas al control metrológico legal, de conformidad con el marco jurídico vigente.

[bookmark: _Toc236302511]DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

1.2. [bookmark: _Toc236302512]OBJETO

Seleccionar y designar los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) que, cumpliendo los requisitos establecidos, apoyarán a la Superintendencia de Industria y Comercio en la verificación metrológica legal, junto con sus tareas conexas, de los siguientes instrumentos de medición que se encuentren en servicio:

(i) Surtidores, dispensadores o medidores de combustibles líquidos ubicados en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.

[bookmark: _Hlk219620540](ii) Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.
(iii) Básculas camioneras utilizadas en actividades de control de peso en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del país, así como en operaciones comerciales de productos agropecuarios.

(iv) Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales, con capacidad máxima hasta 600 kg.

(v) Básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo del país, para determinar el peso de carga, mercancías o equipajes, con capacidad máxima hasta 600 kg.

Las actividades de verificación metrológica se llevarán a cabo garantizando, de una parte, la continuidad del ciclo de verificación de los instrumentos de medición que ya vienen siendo objeto de control metrológico y, de otra, la implementación de la política de control metrológico aplicable a los nuevos instrumentos de medición incluidos en la presente convocatoria.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Capítulos Tercero y Quinto del Título VI de la Circular Única de la SIC, en los reglamentos técnicos metrológicos vigentes de surtidores/dispensadores de combustibles líquidos e instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático expedidos por la SIC, en la presente convocatoria pública y en las instrucciones que imparta esta misma Superintendencia.

1.3. [bookmark: _Toc236302513]REQUISITOS TÉCNICOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

El aspirante que sea designado como OAVM se obliga frente a la SIC a prestar sus servicios conforme a los requisitos establecidos en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a los instrumentos de medición para los cuales fue designado. Así mismo, deberá dar estricta observancia y cumplimiento a sus obligaciones previstas en los Capítulos Tercero y Quinto del Título VI de la Circular Única de la SIC, en la presente convocatoria pública y en el acto administrativo de designación, así como acatar las instrucciones que imparta esta Superintendencia para el adecuado control metrológico de dichos instrumentos.

A su vez, el aspirante se compromete con el cumplimiento de especificaciones que se señalan en el anexo No. 3 de la presente convocatoria, para lo cual deberá presentar con su postulación dicho anexo firmado.

Finalmente, el aspirante deberá dar observancia a lo dispuesto en el numeral 4 (Requisitos técnicos mínimos) de la presente convocatoria.

1.4. [bookmark: _Toc236302514]PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Como requisito para el inicio de ejecución de sus actividades, el OAVM designado deberá constituir y entregar a la SIC una póliza de responsabilidad civil extracontractual, de conformidad con las siguientes condiciones:

	Identificación
	Etapa afectada
	Descripción del riesgo
	Manera de mitigar el riesgo
	Responsable

	Daños a terceros
	Durante todo el término de la designación como OAVM.
	Que, con ocasión de los procedimientos de verificación metrológica o de cualquiera de sus tareas conexas, se causen daños a personas o bienes como consecuencia de 
una acción u omisión del OAVM designado.
	Mediante la constitución de una póliza de responsabilidad civil extracontractual, expedida desde de la fecha del acto administrativo de designación y mantenida vigente durante todo el término de la designación.

La póliza deberá reunir, como mínimo, las siguientes características:

Tomador: El OAVM designado.

Asegurado: El OAVM designado. 

Beneficiarios: Los Terceros afectados y la Superintendencia de Industria y Comercio.

Riesgo asegurado: Los daños a terceros que el OAVM designado pueda ocasionar durante el desarrollo y ejecución de sus actividades.

Valor asegurado:

- Mil (1000) SMMLV por evento y cuatro mil (4.000) SMMLV en el agregado anual por cada región geográfica tratándose de verificaciones de balanzas utilizadas en transacciones comerciales y surtidores / dispensadores de combustibles líquidos.

- Mil quinientos (1.500) SMMLV por evento y seis mil (6.000) SMMLV en el agregado anual tratándose de verificaciones de básculas camioneras utilizadas en actividades de control de peso en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del país, así como en operaciones comerciales de productos agropecuarios.

- Mil (1000) SMMLV por evento y cuatro mil (4.000) SMMLV en el agregado anual tratándose de verificaciones de básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales; y, básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo del país.
	OAVM designado. 

La entrega de la póliza deberá hacerse efectiva de manera previa al inicio de sus actividades como OAVM designado.



1.5. [bookmark: _Toc236302515]VIGENCIA DE LA DESIGNACIÓN.

Quien resulte seleccionado como OAVM ejercerá las funciones de verificación metrológica respecto de los instrumentos de medición en servicio para los cuales haya sido designado, ya sea en la(s) región(es) geográfica(s) asignada(s) o a nivel nacional, por un término de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición del acto administrativo de designación.

Sin perjuicio de lo anterior, la Superintendencia podrá, durante la vigencia de la designación y previa verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas, operativas, jurídicas, administrativas y financieras, ampliar el término de la designación inicialmente otorgada, cuando esto resulte necesario para garantizar la verificación metrológica y la consecuente protección de los derechos de los consumidores.

Al preparar su postulación, el aspirante deberá considerar todos los costos, gastos, inversiones, tributos, tasas, contribuciones, retenciones, garantías, seguros, obligaciones laborales, cargas regulatorias y demás obligaciones legales que puedan afectar la viabilidad técnica, operativa o financiera de la actividad durante la vigencia de la designación.
 
La Superintendencia de Industria y Comercio se reserva el derecho de modificar, suspender, ajustar o dar por terminado el proceso de convocatoria, cuando existan razones técnicas, operativas, jurídicas, presupuestales o de interés público que así lo justifiquen.

1.6. [bookmark: _Toc236302516]VALOR DE LA VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Con base en lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, así como en el párrafo 2 del parágrafo 1 del artículo 2.2.1.7.14.4 del Decreto 1595 de 2015; en los Capítulos Tercero y Quinto del Título VI de la Circular Única de la SIC; y en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos y a los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó que las tarifas de los servicios de verificación metrológica respecto de los instrumentos de medición para los cuales se busca designar OAVM mediante la presente convocatoria son las siguientes:

	Tipo de instrumento de medición 
	Valor del servicio de 
verificación metrológica sin IVA para 2026[footnoteRef:8]    [8:  Los valores asociados en la presente tabla, corresponden a la Resolución 42 de 2026, en la cual no se contemplan aquellos instrumentos nuevos que se encuentran en la presente convocatoria.] 


	
	Por cada instrumento 

	Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.
	$ 377.612

	Básculas camioneras utilizadas en actividades de control de peso en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del país, así como en operaciones comerciales de productos agropecuarios, con capacidad máxima hasta 50.000 kg.
	$ 6.942.317

	Básculas camioneras utilizadas en actividades de control de peso en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del país, así como en operaciones comerciales de productos agropecuarios, con capacidad máxima superior a 50.000 kg.
	$ 13.884.635

	I. Surtidores, dispensadores o medidores de combustibles líquidos.
	$ 62.010

	II. Por cada manguera del surtidor, dispensador y/o medidor de combustibles líquidos.
	$ 99.031

	Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales, con capacidad máxima hasta 60 kg.
	$ 377.612

	Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales, con capacidad máxima hasta 150 kg.
	$ 539.985

	Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales, con capacidad máxima hasta 300 kg.
	$ 620.983

	Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales, con capacidad máxima hasta 600 kg.
	$ 782.439

	Básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo del país, con capacidad máxima hasta 60 kg.
	$ 377.612

	Básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo del país, con capacidad máxima hasta 150 kg.
	$ 539.985

	Básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo del país, con capacidad máxima hasta 300 kg.
	$ 620.983

	Básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo del país, con capacidad máxima hasta 600 kg.
	$ 782.439



Los valores indicados anteriormente corresponden a cada instrumento respecto del cual se pretenda realizar la verificación metrológica.

El valor de servicios metrológicos establecidos de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1753 de 2015, disposición que establece: “ARTÍCULO 16. Sistema de Información de Metrología Legal y Sistema de Certificados de Conformidad. (…) La Superintendencia de Industria y Comercio designará mediante acto administrativo a los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), las zonas geográficas en que actuarán de forma exclusiva, los instrumentos de medición que verificarán. Cada verificación del OAVM dará lugar al pago de un derecho por parte de los solicitantes de acuerdo con los montos que establezca anualmente la Superintendencia de Industria y Comercio, y en cuya fijación tendrá en cuenta la recuperación de los costos involucrados y todos aquellos que incidan directamente en el desarrollo de la actividad.

Para la fijación del valor aplicable a los servicios de verificación metrológica, la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo en cuenta la necesidad de asegurar la recuperación íntegra de los costos en que incurre el OAVM para la adecuada prestación del servicio. Estos costos comprenden, entre otros, materiales, insumos y suministros; personal técnico, profesional y administrativo; gastos de desplazamiento del personal directamente involucrado en las actividades de verificación metrológica; gastos administrativos; costos asociados al cumplimiento del requisito de acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC); gastos tecnológicos; mantenimiento preventivo de instrumentos y equipos que así lo requieren; y pólizas de seguro.

Adicionalmente, la estructura de costos de cada servicio de verificación metrológica se definió con base en la estimación del número de instrumentos de medición objeto de la presente convocatoria y distribuidos en el territorio nacional. A lo anterior se suma la inclusión de un margen de rentabilidad razonable para el OAVM, de manera que el esquema tarifario resulte sostenible y adecuado para la prestación de estos servicios.

Al valor de los servicios de verificación metrológica descritos en el presente numeral deberá adicionarse el porcentaje que corresponda al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual deberá ser recaudado y cancelado por el OAVM a la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.

Los titulares de los instrumentos de medición deberán asumir el costo de la verificación metrológica, ya sea por regularización o verificación inicial, verificación periódica o verificación después de reparación.

No obstante, es preciso indicar que se exceptúa del pago del servicio de verificación metrológica después de reparación, únicamente cuando el instrumento verificado por el OAVM haya sido reparado por un reparador inscrito en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL) y la respectiva reparación haya sido reportada en el mismo sistema dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la realización de la visita de verificación metrológica efectuada por el OAVM.

La excepción prevista en el inciso anterior es la única aplicable al cobro del servicio de verificación metrológica después de reparación. En consecuencia, en cualquier otro evento procederá el cobro de dicho servicio.

1.7. [bookmark: _Toc236302517]REGIONES GEOGRÁFICAS

La regionalización del territorio nacional constituye un elemento clave en la implementación de la política de control metrológico legal, al permitir ampliar la cobertura del servicio de verificación metrológica, sin perder de vista la sostenibilidad y rentabilidad operativa del OAVM que resulte designado.
Para la agrupación de los departamentos en regiones geográficas de atención de los OAVM, se tuvieron en cuenta, entre otros, los siguientes criterios de carácter operativo y económico:
1. El universo de instrumentos de medición registrados en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL).
2. La proximidad geográfica entre departamentos, con el fin de optimizar los tiempos de atención y racionalizar los costos asociados al desplazamiento.
3. La experiencia obtenida en la operación del servicio de verificación metrológica durante el periodo anterior, como insumo para la mejora continua del esquema de regionalización.
4. Los municipios en los cuales se han realizado verificaciones metrológicas por parte de los OAVM designados en el periodo anterior, con el propósito de dar continuidad al control metrológico legal en dichos territorios.
5. El número y la distribución de establecimientos de comercio que se encuentren dentro del alcance del OAVM a designar, con base en la información suministrada por Confecámaras.
6. El análisis económico y financiero de cada región propuesta en el marco de la presente convocatoria.
Las regiones geográficas se presentan a continuación:
	REGIÓN GEOGRÁFICA
	DEPARTAMENTOS QUE LO COMPONEN

	1
	Bogotá D.C., Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas, Caquetá, Putumayo, Archipiélago San Andrés Providencia.

	2
	Antioquia, Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío.

	3
	Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira.

	4
	Cesar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Arauca.

	5
	Valle del cauca, Cauca, Nariño.

	6
	Huila, Tolima, Cundinamarca, Meta.





Ilustración de las regiones geográficas

[image: ]
Es de indicar que la regionalización ilustrada anteriormente aplicará específicamente para la verificación metrológica de los siguientes instrumentos:
· Surtidores, dispensadores o medidores de combustibles líquidos que se encuentren en servicio en las Estaciones de Servicio (EDS) públicas del país.

· Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.

A TENER EN CUENTA POR PARTE DEL ASPIRANTE:

· Los aspirantes a ser designados como OAVM podrán presentar propuestas para una (1) o varias de las regiones geográficas previamente indicadas. Asimismo, podrán postularse para una región especifica y prever, de manera alternativa, por otra, siempre que dicha posibilidad quede debidamente prevista y descrita dentro del mismo proyecto presentado.

· El aspirante que se postule para ser designado como OAVM en determinada región geográfica, deberá tener en cuenta que su eventual designación comprenderá la verificación metrológica tanto de surtidores, dispensadores o medidores de combustibles líquidos, como de balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estas balanzas.

· En el caso de básculas camioneras utilizadas en actividades de control de peso en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del país, así como en operaciones comerciales de productos agropecuarios, se designará un solo OAVM para todo el territorio nacional.

· En el caso de básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales y en terminales de transporte aéreo del país para determinar el peso de carga, mercancías o equipajes, se designará un solo OAVM para todo el territorio nacional.

La regionalización prevista en la presente convocatoria responde a criterios operativos, técnicos y económicos definidos para este proceso de convocatoria pública y no limita la facultad de la Superintendencia de Industria y Comercio de revisarla, ajustarla o redefinirla cuando las necesidades del servicio así lo exijan.
Finalmente, en el Anexo No. 3 de la presente convocatoria se relacionan los municipios respecto de los cuales, como mínimo, el OAVM deberá prestar cobertura. Dichos municipios corresponden, además, a aquellos en los que el OAVM deberá desarrollar de manera prioritaria sus actividades, de conformidad con la demanda del servicio de verificación metrológica.
1.8. [bookmark: _Toc236302518]OBLIGACIONES GENERALES

Como resultado del proceso de convocatoria pública, la Superintendencia de Industria y Comercio designará, mediante acto administrativo, al OAVM que cumpla con los requisitos establecidos en la presente convocatoria para realizar la verificación de los instrumentos de medición respecto de los cuales haya presentado su postulación. En desarrollo de esta función, el OAVM designado deberá cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables, en los Capítulos Tercero y Quinto del Título VI de la Circular Única de la SIC y en el respectivo acto administrativo de designación.
1.8.1. [bookmark: _Toc236302519]OBLIGACIONES DEL OAVM

1. Obtener la acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) como Organismo de Verificación Metrológica, conforme a los Criterios Específicos de Acreditación (CEA) vigentes. Para tal efecto, dentro del mes siguiente a la notificación del acto administrativo de designación, el OAVM deberá radicar la solicitud de acreditación ante el ONAC con el cumplimiento de los requisitos exigidos por dicho organismo. El OAVM deberá obtener la acreditación en un plazo máximo de doce (12) meses contados a partir de la designación, y acreditar avances trimestrales ante la SIC. El incumplimiento de este plazo dará lugar a la pérdida de la designación.

2. Mantener vigente durante todo el término de la designación, la acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) como Organismo de Verificación Metrológica. La pérdida de dicha acreditación dará lugar a la pérdida automática de la designación que le otorgó esta Superintendencia.

3. Contar durante todo el término de la designación con el número suficiente de personal para realizar las verificaciones metrológicas a su cargo y no podrá reducir la cantidad de personal propuesta para la ejecución de dichas verificaciones, salvo autorización expresa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

4. Con antelación a la realización de las visitas de verificación metrológica y de manera permanente durante el término de la designación, el OAVM deberá efectuar un censo de los instrumentos de medición en servicio dentro de la región geográfica asignada y registrar dicha información en el SIMEL.
En consecuencia, el OAVM deberá reportar mensualmente a la SIC la actividad de censo, indicando como mínimo lo siguiente:
· Departamento y municipio en donde se llevó a cabo la actividad de censo.
· Cantidad de establecimientos censados en el municipio.
· Cantidad de instrumentos censados en el municipio.
· Soporte documental de la actividad de censo, en donde se debe evidenciar por lo menos la fecha de ejecución, el nombre del establecimiento, dirección del establecimiento, propietario del establecimiento y/o titular de los instrumentos con su respectivo NIT y características técnicas del instrumento censado, las cuales deben guardar relación con la información requerida en el SIMEL para su correcto registro.

El soporte documental de la actividad de censo de instrumentos debe estar firmado tanto por la persona que representa al OAVM como por la persona que representa al establecimiento durante dicha actividad. (Si la persona que atiende la visita de censo no admite firmar el documento soporte de la actividad, entonces el OAVM deberá registrar este hecho en las observaciones del formato de censo).

En el caso de básculas camioneras, el reporte de censo y sus soportes documentales debe indicar, como mínimo, la fecha de ejecución, el lugar en donde se ubica la báscula (dirección, municipio y departamento), nombre del puerto (cuando aplique), titular de la báscula con su respectivo NIT y características técnicas del instrumento censado, las cuales deben guardar relación con la información requerida en el SIMEL para su correcto registro.

De igual manera, el soporte documental de la actividad de censo de basculas camioneras debe estar firmado tanto por la persona que representa al OAVM como por la persona que atiende la visita de censo.

Parágrafo: En los municipios indicados en el Anexo 3 de la presente convocatoria, así como en aquellos respecto de los cuales el OAVM haya asumido compromisos de cobertura adicional, se deberá realizar un censo de los instrumentos y de su estado, como mínimo cada dos (2) años.
5. Efectuar con rigor técnico y profesional, el procedimiento de verificación metrológica, de conformidad con lo establecido en el reglamento técnico metrológico que corresponda al instrumento a verificar.
6. Realizar las verificaciones metrológicas de los instrumentos de medición para los cuales fue designado, en los plazos y términos establecidos en el reglamento técnico metrológico correspondiente y en la presente convocatoria.
7. El OAVM deberá efectuar las verificaciones metrológicas de después de reparación en los siguientes casos:
· Cuando el titular del instrumento solicite dicha verificación. En este escenario, el OAVM deberá confirmar el cargue de la reparación en SIMEL, para proceder con la verificación metrológica.
· Cuando el OAVM recibe una alerta o detecte, a través de SIMEL, que un determinado instrumento de medición ha sido reparado.
El procedimiento de verificación metrológica de después de reparación deberá realizarse conforme a lo establecido en el reglamento técnico metrológico vigente expedido por esta Superintendencia.
8. Contar con los equipos, insumos, instrumentos y patrones de medida requeridos en la presente convocatoria para la realización de las verificaciones metrológicas.
Los equipos, instrumentos y patrones de medida utilizados para la realización de las verificaciones metrológicas deberán contar con certificados de calibración vigentes y ser calibrados con la periodicidad establecida en el reglamento técnico metrológico aplicable o, cuando el sistema de gestión implementado por el OAVM establezca una periodicidad menor, conforme a esta última.
9. El OAVM deberá garantizar formación y capacitación continua de su personal técnico en los procedimientos de verificación metrológica y, en general sobre las normas relativas a la evaluación de la conformidad de los instrumentos de medición para los cuales fueron designados.
10. Dar cumplimiento a los procedimientos de su sistema de gestión de calidad adoptado para efectos de las tareas de verificación metrológica para la cual fueron designados, los cuales deben estar alineados con las obligaciones aplicables a OAVM que haya establecido la SIC, así como con el procedimiento de verificación metrológica definido en el reglamento técnico metrológico correspondiente.
11. Planear adecuadamente las visitas de verificación metrológica y del censo de instrumentos, asignando personal idóneo y capacitado, y disponiendo de los instrumentos y equipos necesarios.
La planeación de las actividades de verificación metrológica y censo deberán reportarse a la SIC en los plazos que establezca esta Entidad.
12. Sensibilizar a los titulares de instrumentos de medición acerca de la importancia de cumplir con los reglamentos técnicos metrológicos expedidos por la SIC, así como sobre la obligación de permitir la verificación metrológica, los costos asociados, la periodicidad aplicable y cualquier otro aspecto que esta Superintendencia indique en ejercicio de sus funciones.

13. Conocer e interactuar con el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL) para realizar las verificaciones metrológicas objeto de su designación, de conformidad con lo dispuesto en los Capítulos Tercero y Quinto del Título VI de la Circular Única de la SIC, o la norma que la modifique o adicione, así como lo dispuesto en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables y en esta convocatoria.

14. Registrar en SIMEL al personal encargado de realizar las verificaciones metrológicas, asignando para cada persona los tipos de instrumentos de medición respecto de los cuales es competente.
Cuando una persona registrada en SIMEL se desvincule del OAVM o deje de estar autorizada para realizar verificaciones metrológicas, el OAVM deberá gestionar la inactivación o deshabilitar su registro en el sistema dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su desvinculación o a la pérdida de dicha autorización.

15. Registrar en el SIMEL los patrones de medida que serán utilizados en las actividades de verificación metrológica, junto con sus respectivos certificados de calibración vigentes.

Cada vez que un patrón de medida sea calibrado, el OAVM deberá solicitar la actualización de la información registrada en el SIMEL, adjuntando el correspondiente certificado de calibración vigente.

El OAVM únicamente podrá utilizar en las actividades de verificación metrológica patrones de medida que se encuentren registrados en el SIMEL y cuenten con un certificado de calibración vigente.

16. Registrar en SIMEL cada procedimiento de verificación metrológica que realice en cumplimiento de sus funciones.

17. Registrar en SIMEL, de manera completa, trazable, clara e inequívoca los precintos de seguridad instalados en el instrumento de medición objeto de verificación metrológica.

Adicionalmente, el OAVM deberá mantener un control permanente del inventario de precintos y garantizar la correspondencia entre los precintos adquiridos, disponibles y utilizados, debiendo reportar a la SIC cualquier inconsistencia, pérdida, hurto o uso indebido de manera inmediata. La SIC podrá verificar en cualquier momento la trazabilidad de los precintos en campo, en SIMEL y en los registros internos del OAVM.

18. Generar, a través del SIMEL, un acta por cada verificación metrológica realizada, en la que se consignen, de manera clara, exacta y objetiva, como mínimo, los datos de identificación del instrumento de medición, del titular del instrumento, de la persona que atiende la verificación, del establecimiento o lugar de la verificación, del verificador metrológico y de los patrones de medida o equipos utilizados. 

El acta deberá contener, además, las mediciones obtenidas durante la verificación metrológica, los resultados de los ensayos realizados, la identificación de los precintos instalados y de aquellos que se encuentren ausentes, vulnerados o deteriorados, la documentación recibida y las observaciones técnicas que resulten pertinentes.

El acta deberá sincronizarse en SIMEL a más tardar el día calendario siguiente a la ejecución de la verificación metrológica.

Así mismo, el OAVM deberá entregar al titular del instrumento de medición el acta de verificación metrológica dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la ejecución de la verificación.

19. Apoyar, cuando la SIC lo requiera, en el análisis de la información que genera el SIMEL, respecto de los instrumentos de medición registrados por el OAVM en el sistema. Esta actividad tiene como finalidad contribuir a que la información contenida en SIMEL refleje de manera actualizada, consistente y verificable el estado real de los instrumentos de medición.

20. El OAVM deberá solicitar a la SIC la inactivación de instrumentos de medición registrados en SIMEL, en los siguientes casos, para lo cual la solicitud deberá estar soportada en la información o evidencia obtenida en desarrollo de sus actividades:

a) Cuando el titular informe que el instrumento de medición ha sido dado de baja, retirado definitivamente del servicio, o cuando se presente el cierre del establecimiento de comercio u otra circunstancia que imposibilite su utilización permanente.

En este caso, el OAVM deberá solicitar la inactivación del instrumento a través del canal dispuesto por la SIC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el titular informe la respectiva novedad.

b) Cuando, en el momento de realizar una visita de verificación metrológica o de censo, se identifiquen instrumentos que hayan sido retirados del servicio por el titular o que no se encuentran físicamente en el establecimiento.

En este caso, el OAVM deberá solicitar la inactivación del instrumento a través del canal dispuesto por la SIC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la visita.

c) Cuando en el desarrollo de sus actividades técnicas o administrativas, el OAVM detecte que el establecimiento de comercio en el cual se encuentra registrado el instrumento de medición en SIMEL ha cesado sus actividades o no se encuentra en funcionamiento.

Parágrafo: Si el OAVM detecta que, con posterioridad a la inactivación del instrumento de medición en SIMEL, este se encuentra nuevamente en servicio, deberá solicitar, de manera inmediata a través del canal dispuesto por la SIC, la activación del instrumento para que pueda ser verificado metrológicamente.
21. Cuando el OAVM sea informado por el titular o evidencie que un instrumento de medición previamente registrado en el SIMEL ha sido trasladado a otro establecimiento o haya cambiado de titular, deberá reportar dicha novedad a través del canal dispuesto por la SIC para la actualización de la información en el SIMEL.

22. La información obtenida por el OAVM en el ejercicio de sus actividades no podrá ser reproducida, revelada, divulgada ni utilizada para fines distintos a los propios de la verificación metrológica, salvo cuando sea requerida por las autoridades competentes o por el titular del instrumento de medición, en los términos de la normativa aplicable. Por consiguiente, el OAVM está obligado a garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y custodia segura de la información obtenida en el ejercicio de sus actividades, adoptando las medidas técnicas, administrativas y organizativas necesarias para su protección, conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos personales y seguridad de la información.
Asimismo, deberá prevenir el acceso no autorizado, la pérdida, alteración o uso indebido de la información, y reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio cualquier incidente que comprometa su seguridad, en los términos que esta defina.
23. Documentar y conservar los soportes de todas las actuaciones relacionadas con la ejecución de las tareas propias de la verificación metrológica de los instrumentos de medición objeto de la designación, como también cualquier documentación exigida en los reglamentos técnicos metrológicos correspondientes o de aquella que requiera la SIC para el adecuado control metrológico.

24. Cobrar al titular de los instrumentos de medición por el servicio de verificación metrológica, de conformidad con las tarifas fijadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que le sea permitido modificar, adicionar, condicionar o establecer cobros directos o indirectos distintos a los definidos por esta.


25. Emitir la cotización del servicio de verificación metrológica al titular del instrumento de medición, con antelación suficiente a la fecha prevista para la ejecución de la verificación metrológica.
Para el caso de las verificaciones metrológicas periódicas, de regularización y verificación inicial, la cotización se debe emitir al titular del instrumento por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha en la que se debe efectuar la verificación metrológica correspondiente, tomando en consideración los plazos de verificación establecidos en el reglamento técnico metrológico expedido por la SIC y en la presente convocatoria pública.
El OAVM no podrá supeditar la emisión de la cotización del servicio de verificación metrológica a una solicitud previa del titular del instrumento de medición. Para garantizar la realización oportuna de las verificaciones metrológicas, deberá adelantar las gestiones necesarias para su programación y ejecución dentro de los plazos y términos establecidos en el reglamento técnico metrológico y en la presente convocatoria.
26. Informar a la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier circunstancia que implique renuencia al pago de la verificación metrológica o a la realización del procedimiento de verificación metrológica por parte de un titular de instrumento de medición.
La SIC brindará las instrucciones para la recepción de este tipo de información, las cuales se deben acatar estrictamente por parte del OAVM designado.
27. Obrar con lealtad y buena fe durante la vigencia de la designación administrativa, en la ejecución de sus funciones y obligaciones, evitando acciones u omisiones que afecten la adecuada prestación del servicio de verificación metrológica.

28. Garantizar la imparcialidad e independencia de su personal técnico en las actividades de verificación metrológica, así como de su personal administrativo en las actividades de carácter comercial y contable, evitando situaciones que generen conflictos de interés.

29. El personal directivo, administrativo y técnico del OAVM, deberá abstenerse de aceptar, solicitar o recibir, para sí o para un tercero, cualquier tipo de presión, incentivo económico o de otra naturaleza, o promesa remuneratoria, de manera directa o indirecta, que pueda influir en su criterio técnico, en el desarrollo de sus funciones o en los resultados de las actividades de verificación metrológica.

30. Mantener la confidencialidad de la información que le sea entregada por parte de esta Superintendencia para la ejecución de la designación y por ende de las verificaciones de los instrumentos de medición, así como de aquella a la que tenga acceso, obtenga, genere, consulte o registre en desarrollo de sus actividades como OAVM, incluyendo la información contenida o gestionada a través del Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL).
Dicha información solo podrá ser utilizada para el adecuado ejercicio de las actividades de verificación metrológica y de apoyo al control metrológico, y no podrá ser reproducida, revelada, divulgada, transferida o utilizada para fines distintos, salvo autorización expresa de la SIC o requerimiento de autoridad competente, de conformidad con la normativa aplicable.
31. Dar cumplimiento a las instrucciones, directrices y órdenes que imparta la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de las actividades de verificación metrológica.

32. Presentar los informes que requiera la Superintendencia de Industria y Comercio en las fechas y condiciones que esta establezca, los cuales deben ser completos, veraces, consistentes y estar debidamente soportados.

33. El OAVM deberá notificar a la SIC, de manera oportuna, cuando se presenten situaciones que afecten o impidan la ejecución de las verificaciones metrológicas, derivadas de eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados.
Dicha información deberá reportarse a través de los canales dispuestos por la SIC, indicando las circunstancias presentadas, el alcance de la afectación y el tiempo estimado de normalización, y deberá estar soportada en la evidencia correspondiente.
34. Colaborar con la Superintendencia de Industria y Comercio en el ejercicio de las actividades de control metrológico, atendiendo de manera oportuna y completa los requerimientos de información, soporte técnico, acompañamiento en visitas o cualquier otra actuación que esta solicite en el marco de sus competencias, sin que ello implique el ejercicio de funciones propias de la autoridad administrativa.
Las actuaciones realizadas en desarrollo de esta obligación no darán lugar a cobro alguno al titular o responsable del instrumento de medición ni a la Superintendencia de Industria y Comercio.
35. Constituir y mantener vigentes, durante el término de designación, la garantía de responsabilidad civil extracontractual exigida en la presente convocatoria, en los términos, condiciones y valores definidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de amparar los riesgos que se puedan ocasionar a terceros de las actividades propias que desarrolla como OAVM.

36. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la ejecución de las funciones y obligaciones a su cargo.

37. Llevar la contabilidad de la operación como OAVM por centro de costos, de manera que permita identificar de forma separada los costos asociados a la prestación del servicio de verificación metrológica en cada región geográfica asignada o a nivel nacional, conforme la designación que le haya correspondido.

38. Garantizar durante toda la vigencia de la designación la disponibilidad y suficiencia de los recursos financieros, técnicos, humanos, tecnológicos, logísticos y operativos necesarios para ejecutar de manera continua, oportuna e ininterrumpida las actividades de verificación metrológica a su cargo, respecto de la totalidad de los instrumentos incluidos en el censo y en los municipios asignados, conforme a los plazos, cobertura y condiciones previstos en la presente convocatoria, en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables y en el acto administrativo de designación.
El OAVM deberá adoptar las medidas necesarias para evitar interrupciones, retrasos injustificados o afectaciones en la prestación del servicio por causas atribuibles a su organización, financiación, personal, equipos, logística o gestión operativa. Lo anterior incluye la adopción de las condiciones necesarias para la adecuada operación, uso y sostenibilidad de los sistemas de información, herramientas tecnológicas y servicios asociados al control metrológico.
39. Cooperar con la Superintendencia de Industria y Comercio en el ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control. Para ello, deberá permitir y facilitar, de manera oportuna, el acceso a sus archivos, instalaciones físicas, equipos, registros y sistemas de información y demás elementos relacionados con la ejecución de las actividades objeto de la designación. Asimismo, deberá poner a disposición de la Entidad toda la documentación, datos, informes, soportes, evidencias y demás información que requiera para la adecuada supervisión de sus actividades, en los términos, condiciones y plazos que le sean indicados.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de los deberes de confidencialidad, protección de datos personales y reserva de la información aplicables, los cuales no podrán ser invocados para impedir, limitar o restringir el acceso de la Superintendencia de Industria y Comercio a la información requerida en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control.
40. Mantener vigente durante la designación como OAVM, la afiliación y el pago oportuno de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, el Sistema General de Riesgos Laborales y a los aportes parafiscales a que haya lugar, respecto del personal vinculado o contratado para la ejecución de las actividades objeto de la designación, conforme a la normativa aplicable. El OAVM deberá conservar y poner a disposición de la SIC, cuando esta lo requiera, los soportes que acrediten el cumplimiento de esta obligación.

41. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza de su designación administrativa como OAVM, de la presente convocatoria, del acto administrativo de designación y de la normativa vigente aplicable.

42. Las demás obligaciones, instrucciones y requerimientos que, conforme a la normativa aplicable y en el marco de sus competencias legales, imparta la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la ejecución de las actividades objeto de la designación.

43. Una vez el Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA, implemente los procesos de evaluación y certificación asociados a las Normas Sectoriales de Competencia Laboral relacionadas con la ejecución de verificaciones metrológicas de surtidores de combustible líquido e instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, los OAVM designados deberán acreditar ante la Superintendencia de Industria y Comercio que el personal  técnico encargado directamente de ejecutar dichas actividades cuenta con la respectiva certificación. La presente exigencia no será aplicable al personal administrativo, logístico o de apoyo que no intervenga directamente en la ejecución de las verificaciones metrológicas. La SIC establecerá los términos y plazos para el cumplimiento de esta obligación.

44. En el evento que la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales, incluyendo las previstas en el artículo 70 de la Ley 1480 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o desarrollen, establezca mecanismos o condiciones asociados a los servicios que la Entidad preste en el marco del control metrológico legal, los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM) deberán dar cumplimiento a las obligaciones que de ello se deriven, en los términos y condiciones que se definan para el efecto.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de los cobros que los OAVM realicen en desarrollo de las actividades de verificación metrológica a su cargo, los cuales se regirán por las disposiciones y tarifas aplicables en cada caso. La presente previsión se incorpora en atención a criterios de sostenibilidad, operación y adecuada gestión del sistema de control metrológico.
Al preparar su postulación, el aspirante deberá considerar todos los costos, gastos, inversiones, tributos, tasas, contribuciones, retenciones, garantías, seguros, obligaciones laborales, cargas regulatorias y demás obligaciones legales que puedan afectar la viabilidad técnica, operativa o financiera de la actividad durante la vigencia de la designación.
La Superintendencia de Industria y Comercio se reserva el derecho de modificar, suspender, ajustar o dar por terminado el proceso de convocatoria, cuando existan razones técnicas, operativas, jurídicas, presupuestales o de interés público que así lo justifiquen.
Parágrafo. El incumplimiento de las obligaciones, responsabilidades y deberes previstas en la presente convocatoria, en el acto administrativo de designación o en las disposiciones que regulan la actividad de los OAVM, podrá dar lugar a la adopción de medidas administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, incluyendo la realización de actuaciones de inspección, vigilancia y control, la imposición de medidas correctivas, la revocatoria de la designación, así como el inicio de las demás actuaciones administrativas sancionatorias a que haya lugar.
Con el propósito de salvaguardar la fe pública metrológica y blindar la operación del sistema de verificación, se han consolidado las causales objetivas que podrán dar lugar a la revocatoria o cancelación de la calidad de OAVM. Estas causales abarcan desde alteraciones en la estructura legal y financiera del designado, hasta incumplimientos en la cobertura territorial, vulneraciones a la integridad metrológica o fallas en el mantenimiento de la acreditación ante el ONAC, estructurándose así:
a) Estructura Jurídica, Societaria y Capacidad Contratante

I. Modificaciones del objeto social: Alteración del objeto social para incluir actividades incompatibles o constitutivas de conflicto de interés (fabricación, importación, reparación o comercialización de instrumentos bajo su alcance) o exclusión de la actividad de verificación metrológica.
II. Cambios en el control societario y reformas estatutarias: Transformaciones, fusiones, escisiones o cambios en la composición accionaria que afecten la independencia, imparcialidad o las condiciones evaluadas en la designación, sin previa notificación y autorización de la Superintendencia.
III. Procesos de insolvencia y pérdida de capacidad jurídica: Apertura de proceso de liquidación judicial, disolución de la persona jurídica o declaración de incapacidad jurídica que impida la continuidad operativa.
IV. Inclusión en listas de control de riesgos: Inclusión del OAVM, sus socios, directivos, administradores o representantes legales en listas restrictivas de lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción (OFAC, ONU, Boletines de Responsabilidad Fiscal/Disciplinaria) o similares.

b) Acreditación e Infraestructura operativa

I. Pérdida, retiro, cancelación o suspensión de la acreditación ONAC: Suspensión, cancelación o retiro definitivo de la acreditación otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), para ejercer la actividad como OAVM.
II. Pérdida sobreviniente de capacidad técnica o financiera: Deterioro en el Patrimonio Neto Mínimo por debajo de los umbrales exigidos en la convocatoria, o la pérdida sobreviniente de requisitos técnicos mínimos exigidos para la designación como OAVM, cuando ello afecte la capacidad para prestar el servicio de verificación metrológica.
c) Integridad Operativa y Transparencia Metrológica
I. Alteración o falsificación de resultados: Manipulación, adulteración o falsedad en certificados, actas de verificación, ensayos metrológicos, o reportes presentados a los titulares o a esta Superintendencia.
II. Infracción al régimen de ética y transparencia: Ocurrencia de conflictos de interés no declarados, exigencia u obtención de dádivas, favorecimiento a regulados o direccionamiento en los resultados de las verificaciones.
III. Delegación, cesión o subcontratación indebida: Delegar o ceder a terceros, total o parcialmente la ejecución de las actividades objeto de designación; subcontratar la evaluación o validación de los resultados de las verificaciones metrológicas; encomendar a terceros la expedición de las actas o certificados cuya emisión corresponda al OAVM; o subcontratar otras tareas específicas sin cumplir las condiciones, límites y deberes de información y documentación previstos en el numeral 5.5 del Capítulo Quinto del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, modificado por la Resolución 3114 de 2026, o en la norma que la modifique, adicione o sustituya.

d) Cobertura, Continuidad del Servicio y Régimen Tarifario
I. Incumplimiento de cobertura geográfica: Abandono o falta de prestación del servicio en los municipios o regiones asignadas en la designación, sin causa debidamente justificada.
II. Incumplimiento del régimen tarifario: Cobro de valores superiores a los techos tarifarios fijados por la Superintendencia, cobro de verificaciones tras reparación en los casos exentos por norma, o exigencia de cobros no previstos reglamentariamente.
e) Sistemas de Información, Reportes y Acatamiento Institucional
I. Incumplimiento de obligaciones de reporte: Omisión reiterada en el cargue de información y actas en el sistema SIMEL.
II. Uso indebido y vulneración del SIMEL: Transferencia no autorizada de credenciales, uso de automatizaciones/scripts no autorizados, alteración de algoritmos de reporte o vulneración de la seguridad de la plataforma oficial.
III. Uso indebido de datos personales: Empleo de las bases de datos de comerciantes, titulares, reparadores e instrumentos (obtenidas en ejercicio de la función pública) para fines comerciales propios, de terceros o ajenos a la verificación metrológica legal.
IV. Incumplimiento reiterado de obligaciones y desacato: La acumulación de tres (3) o más requerimientos de la SIC no atendidos en los términos establecidos, dentro de un periodo de doce (12) meses, así como el incumplimiento reiterado de órdenes administrativas, instrucciones, planes de mejora o de los requerimientos u observaciones formulados con ocasión de las actuaciones de supervisión realizadas por esta Superintendencia.
f) Procedimiento administrativo para la perdida de competencia.
La actuación administrativa tendiente a declarar la pérdida de efectos y revocatoria de la designación de un Organismo Autorizado de Verificación Metrológica (OAVM) por la ocurrencia de cualquiera de las causales señaladas en el presente documento, se sujetará estrictamente a las reglas y etapas del procedimiento administrativo general regulado en el Artículo 34 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
Se precisa que la declaración de pérdida o revocatoria de la designación no constituye la imposición de una sanción ni el desarrollo de un régimen sancionatorio administrativo, toda vez que la designación constituye una habilitación de carácter precario y de interés público condicionada al mantenimiento permanente de los requisitos de idoneidad, capacidad e independencia.
En consecuencia, el trámite consagrado en el Artículo 34 y ss. del CPACA tiene por objeto exclusivo la verificación objetiva de la pérdida de las condiciones habilitantes o del incumplimiento de las cargas de la designación anteriormente listadas, garantizando el debido proceso, el derecho de defensa y la contradicción del interesado.
1.8.2. [bookmark: _Toc236302520]FUNCIONES Y ACTUACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En el marco de sus competencias legales y regulatorias, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará las siguientes actuaciones:
1. Actualizar anualmente, conforme la variación del salario mínimo legal mensual vigente, las tarifas de la verificación metrológica aplicable al tipo instrumento de medición respecto de los cuales se haya efectuado la designación del OAVM.

2. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del OAVM, a través de la dependencia competente de la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal.

3. Impartir los lineamientos, criterios técnicos e instrucciones necesarias para el adecuado desarrollo de las actividades de verificación metrológica y tareas conexas.

4. Administrar los sistemas de información y herramientas tecnológicas dispuestas para apoyar el control metrológico legal, incluyendo el Sistema de Información de Metrología Legal – SIMEL.

5. Designar la dependencia o grupo interno de trabajo que actuará como enlace técnico y operativo con los OAVM, para la coordinación de las actividades relacionadas con la verificación metrológica y tareas conexas.

1.9. [bookmark: _Toc236302521]CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación, se presenta un cronograma con todas las etapas desde la publicación del proceso por la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, incluyendo tiempos y observaciones clave para cada fase.
	Actividad
	Tiempo
días hábiles
	Observaciones

	Publicación del anteproyecto de la convocatoria
	1
	Publicación del anteproyecto de la convocatoria pública, en la página de la Superintendencia de industria y Comercio, para la apertura de revisión y presentación de comentarios por parte de los interesados.

	Recepción de observaciones al anteproyecto de convocatoria
	5
	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del proceso los interesados podrán presentar observaciones, solicitudes de aclaración o comentarios sobre los términos del ante proyecto de la convocatoria. El canal exclusivo para el envío de estas observaciones será a través del correo electrónico delreglatymetrolegal@sic.gov.co, único canal de comunicación autorizado. 

	Respuesta a observaciones y publicación del proyecto definitivo de convocatoria.
	6
	Publicación de las respuestas a las observaciones presentadas, así como publicación del aviso de convocatoria del proyecto definitivo y de los documentos de la convocatoria en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio.



	Plazo máximo para expedir modificaciones a la convocatoria pública y al cronograma
	N/A
	La SIC podrá expedir modificaciones al documento definitivo de la convocatoria y al cronograma del proceso, hasta tres (3) días hábiles antes del plazo para la presentación de postulaciones, en caso de que se presenten observaciones durante el plazo de presentación de postulaciones.

	Plazo para presentación de 
postulaciones
	12
	Doce (12) días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de las respuestas a observaciones o de la adenda correspondiente, si hubiere lugar a ella. 

A TENER EN CUENTA:
A más tardar cinco (5) días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de postulaciones, el aspirante deberá informar, a través del correo electrónico delreglatymetrolegal@sic.gov.co , único canal de comunicación autorizado su intención de postularse para ser designado como OAVM. Tener en cuenta el ANEXO No. 7 - Intención de Postulación.
La SIC dará respuesta al correo electrónico indicando el número de radicado bajo el cual deberán allegarse los documentos requeridos para soportar la postulación.
La postulación deberá radicarse a través del formulario "¿Ya cuentas con un radicado?", habilitado por la SIC en su página web institucional, al cual podrá acceder mediante el siguiente enlace: https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/referenciado/
Tenga presente que en la sección “INFORMACIÓN DEL TRÁMITE”, deberá indicar “AÑO 26” y, a continuación, el número informado por la SIC.


	Apertura y verificación preliminar de postulaciones y publicación del informe preliminar de evaluación
	16
	La SIC realizará la revisión preliminar de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en la convocatoria.

Además, se publicará el informe preliminar de evaluación de los requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos establecidos en la convocatoria.

	Presentación de subsanaciones o aclaraciones
	3
	Los aspirantes deberán allegar las subsanaciones o aclaraciones solicitadas dentro del término establecido.

	Evaluación definitiva de las postulaciones
	6
	La SIC efectuará la evaluación jurídica, financiera y técnica de los proyectos presentados, conforme a los criterios establecidos en la convocatoria.

	Publicación del informe de evaluación definitiva
	1
	El informe de evaluación definitivo será publicado en el sitio web institucional para conocimiento de los interesados.

	Expedición del acto administrativo de designación.
	3
	Una vez agotadas las etapas anteriores, la SIC expedirá el correspondiente acto administrativo de designación de los OAVM seleccionados. 

	Presentación recurso reposición al acto administrativo de designación.
	10
	Deberá ser presentado en los términos contenidos en el artículo 76 del CPACA.



La Superintendencia de Industria y Comercio no atenderá consultas personales, telefónicas ni por canales distintos a los establecidos en la presente convocatoria. Toda solicitud de aclaración u observación frente a los términos de referencia deberá presentarse a través del canal dispuesto para tal fin en el proceso publicado en la página web de la Entidad.

Parágrafo 1: La Superintendencia de Industria y Comercio podrá modificar el cronograma del presente proceso mediante adenda publicada en la página web institucional, antes del vencimiento de la etapa correspondiente, cuando las necesidades del proceso, el volumen de proyectos presentados, la complejidad de la evaluación o razones de interés público así lo justifiquen.

Parágrafo 2: Contra el acto administrativo de designación del OAVM procederá el recurso de reposición, en los términos previstos en los artículos 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual deberá interponerse y sustentarse dentro del término legal correspondiente. 

1.10. [bookmark: _Toc236302522]AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA Y PUBLICACIÓN

En cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y participación previstos en el numeral 8 del artículo 3 de la Ley 1437 de 2011, así como del principio de calidad de la información consagrado en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, y en armonía con los lineamientos sobre publicación y divulgación de información establecidos en la Resolución 1519 de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio publicará la presente convocatoria, sus documentos soporte, observaciones, respuestas, adendas, informes de evaluación y el acto administrativo de designación en la página web institucional o en el canal dispuesto para tal fin.

Dicho canal constituirá el medio oficial de comunicación del proceso y permitirá garantizar la publicidad, trazabilidad y acceso a la información por parte de los interesados.
La Superintendencia de Industria y Comercio no atenderá consultas personales, telefónicas ni por canales distintos a los establecidos en la presente convocatoria. Toda observación, solicitud de aclaración o comunicación relacionada con el proceso deberá presentarse a través del canal dispuesto para tal fin.
1.11. [bookmark: _Toc236302523]RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE

Es deber de los aspirantes actuar con diligencia durante el proceso de convocatoria, lo cual implica adoptar todas las medidas necesarias para presentar una propuesta técnicamente viable, financieramente soportada, operativamente ejecutable y ajustada a las condiciones del servicio. 

En caso de ser designado como OAVM, el participante deberá estar en capacidad de ejecutar lo ofertado conforme a los compromisos asumidos, a la presente convocatoria, al acto administrativo de designación y a la normativa aplicable.

Es responsabilidad del aspirante conocer íntegramente las condiciones técnicas, operativas, jurídicas, administrativas y metrológicas aplicables al objeto de la presente convocatoria, así como realizar las verificaciones, análisis y proyecciones necesarios para estructurar una propuesta seria, viable y suficientemente soportada.

La omisión en la realización de verificaciones, análisis o validaciones necesarias para la estructuración de la propuesta no eximirá al aspirante de las responsabilidades derivadas de su presentación y eventual ejecución.

La sola presentación de la propuesta presume que el aspirante conoce el alcance de la designación administrativa, así como los riesgos y cargas, costos y condiciones asociados a su eventual ejecución. La Interpretación, suficiencia y uso de la información consultada u obtenida en el marco del proceso será responsabilidad exclusiva del aspirante, sin perjuicio de la información oficial que publique la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Las respuestas que emita la Superintendencia de Industria y Comercio frente a solicitudes de aclaración no constituyen asesoría técnica, financiera, jurídica u operativa particular, ni sustituyen la carga de análisis y estructuración que corresponde a cada aspirante.

El aspirante asumirá por su cuenta todos los costos directos e indirectos asociados a la preparación, presentación y eventual ejecución de su propuesta, incluyendo costos operativos, logísticos, técnicos, financieros, tributarios, regulatorios, tasas, contribuciones, personal, equipos, desplazamientos, garantías y demás componentes necesarios para el cumplimiento de la designación.

La Superintendencia de Industria y Comercio no reconocerá reembolsos, compensaciones, ajustes o pagos derivados de deficiencias en la estructuración de la propuesta, errores de cálculo, omisiones, subestimación de costos o riesgos previsibles asumidos por el aspirante.

El aspirante deberá obrar con lealtad, buena fe y diligencia, absteniéndose de formular propuestas inviables, inconsistentes o insuficientemente soportadas, y garantizando que la información y condiciones ofrecidas respondan a parámetros objetivos, verificables y coherentes con las exigencias del proceso.

1.12. [bookmark: _Toc236302524]ASPIRANTES

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.3 del Capítulo Quinto del Título VI de la Circular Única (Resolución 3114 de 2026), podrán participar en la presente convocatoria las personas jurídicas de derecho público o privado, así como los consorcios y uniones temporales integrados por estas, que acrediten el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad allí previstos, así como de las condiciones jurídicas, técnicas, administrativas y financieras definidas en la presente convocatoria y en la normatividad aplicable.

Para efectos de la verificación de las postulaciones, dichos requisitos se evaluarán bajo las siguientes categorías:
1.12.1. [bookmark: _Toc236302525]CAPACIDAD JURÍDICA

Los postulantes deberán demostrar plena capacidad jurídica para asumir las obligaciones derivadas de la designación como OAVM. Para ello deberán acreditar su existencia, representación legal y capacidad para obligarse, mediante la presentación de los documentos que correspondan, de conformidad con su naturaleza jurídica y estatutos. 

Podrán participar en la presente convocatoria personas jurídicas nacionales o extranjeras, así como consorcios o uniones temporales conformados exclusivamente por personas jurídicas, en los términos del marco normativo aplicable a los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM). En consecuencia, no podrán participar personas naturales de manera individual ni como integrantes de estructuras plurales. 
podrán participar en la presente convocatoria siempre que, al momento de la presentación de la postulación, acrediten tener constituida una sucursal en Colombia o el mecanismo jurídico equivalente reconocido por la legislación colombiana para el desarrollo permanente de actividades en el territorio nacional.

La participación en la presente convocatoria implica el sometimiento integral a la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, las disposiciones que regulan la actividad de los Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM), así como a la jurisdicción y competencia de las autoridades colombianas.

Para efectos de acreditar su capacidad jurídica, las personas jurídicas de origen extranjero deberán presentar:

a) Documento expedido por la autoridad competente del país de origen en el que conste su existencia, objeto social, vigencia, representación legal y las facultades de quien actúa en su nombre. Cuando el representante legal tenga limitaciones para comprometer a la sociedad, deberá aportarse la autorización correspondiente expedida por el órgano competente.
b) Documento que acredite la constitución y existencia de la sucursal en Colombia o del mecanismo jurídico equivalente, así como la representación legal de esta.
c) Acreditación de que su objeto social comprende actividades compatibles con las funciones y obligaciones inherentes a la designación como Organismo Autorizado de Verificación Metrológica (OAVM).
d) Acreditación de una duración remanente no inferior al término de la designación y dos (2) años adicionales.
e) Los documentos expedidos en el exterior deberán cumplir con los requisitos de apostilla o legalización y traducción oficial, cuando haya lugar, de conformidad con la legislación colombiana vigente, con el fin de garantizar su validez y oponibilidad en Colombia.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el presente numeral dará lugar al rechazo de la postulación, de conformidad con lo establecido en la presente convocatoria.

Ahora bien, para acreditar su capacidad jurídica, los aspirantes deberán presentar y acreditar:

a) Requisitos Habilitantes de Contenido Jurídico 

En la presente convocatoria pública pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) consorcios y uniones conformados por las personas jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto de la designación.

La superintendencia revisará que los interesados no se encuentren en causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar la designación, para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios y certificado de antecedentes judiciales. Asimismo, los proponentes deberán acreditar que no se encuentran en el Registro de Deudores Morosos REDAM.

De igual manera y en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, verificará que el proponente singular y los integrantes del proponente plural no registren medidas correctivas impuestas por la autoridad de Policía.

Para acreditar la capacidad jurídica se deberán presentar los siguientes documentos:



I. Existencia y representación legal para empresas nacionales

Las personas Jurídicas Nacionales acreditarán su existencia con la presentación del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio principal de la persona jurídica, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. Las sociedades deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo de la designación y dos (2) años más.

En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo

Este certificado deberá acreditar que la sociedad en su objeto social le permite llevar a cabo el objeto de la designación a que se refiere este proceso. Para el caso de oferentes plurales, será válido que el objeto social de cada integrante complemente las actividades objeto del proceso de selección.

En todo caso todos y cada uno de los integrantes (personas jurídicas) del oferente plural, deberán presentar el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento idóneo correspondiente.

II. Existencia y representación legal para empresas extranjeras: 

· Personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia

Deberán adjuntar el respectivo certificado de existencia y representación legal correspondiente a la sucursal en Colombia, expedido por la cámara de comercio competente, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario respecto de la fecha de cierre del presente proceso. Las sociedades deberán acreditar tanto que la duración de la sociedad extranjera como el termino fijado para el desarrollo de sus negocios en Colombia se extenderán, como mínimo, hasta dos (2) años más después del vencimiento de la designación.

Este certificado deberá acreditar que su objeto social le permite llevar a cabo el objeto de la designación a que se refiere este proceso. Para el caso de oferentes plurales, será válido que el objeto social de cada integrante complemente las actividades objeto del presente proceso de selección.

· Personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia 

Deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio el cual debe ser anterior a la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

La persona jurídica deberá acreditar que su duración no será inferior a la del plazo de la designación y dos (2) años más.

III. Acta de Junta de Socios, Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva

Si el representante legal que presenta la oferta tiene limitaciones en sus facultades para participar en el presente proceso de designación, deberá adjuntar el Acta en la cual conste la autorización previa de la asamblea de accionistas o junta de socios o junta directiva o del órgano social competente.

Esta Acta debe ser expedida conforme a lo establecido por el Código de Comercio, en especial el Capítulo VII Sección I y el artículo 189 y en las demás normas aplicables. Para acreditar su contenido, deberá aportarse (i) copia del libro de actas tomada del libro y autenticada ante Notario, o (ii) copia del acta autorizada por el secretario o por el representante legal de la sociedad, con constancia de que corresponde fielmente al original.

En caso de oferentes plurales, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este requisito, en caso de requerirlo. Para los extranjeros, éstos deben presentar los documentos idóneos del país de origen en donde se pruebe esta capacidad, debidamente legalizados o apostillados.

IV. Certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal - Diligenciar en el Anexo No. 6 

De conformidad con la Ley 1562 de 2012, el postulante probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral incluyendo los riesgos laborales y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), mediante el diligenciamiento del anexo No. 6, suscrito por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda, en la que se acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral incluyendo los riesgos laborales y aportes parafiscales, en un plazo no inferior a los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.
	
En caso de contar con revisor fiscal o contador, se deberá aportar:

· Copia de la cédula de ciudadanía; 
· Copia de la tarjeta profesional; 
· Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, vigente.

b) Personas Jurídicas 

El proponente persona jurídica debe presentar el Anexo No.6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Anexo.

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

c) Proponentes Plurales 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los numerales anteriores. 

I. Proponente Plural

El oferente plural deberá diligenciar el “Formato de constitución de interesado plural”. Cualquier otra forma o tipo de asociación deben presentar el documento idóneo permitido por la ley.

Los oferentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia de la designación y dos (2) años más.

II. Soporte de Consulta REDAM

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 6 de la ley 2097 de 2021 el proponente singular y los integrantes del proponente plural deberán allegar la consulta del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM (www.redam.gov.co), del representante legal respectivo.

Deberán adjuntar el respectivo certificado de Cámara de Comercio de su domicilio, con fecha no superior al cierre del presente proceso. Las sociedades deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo de la designación y UN (1) año más.

1.12.2. [bookmark: _Toc236302526]CAPACIDAD TÉCNICA
El aspirante deberá acreditar que cuenta con la capacidad técnica, operativa y logística necesaria para ejecutar las actividades objeto de la eventual designación como OAVM, de conformidad con la normativa aplicable, el alcance solicitado y las condiciones previstas en la presente convocatoria.
1.12.3. [bookmark: _Toc236302527]CAPACIDAD FINANCIERA

El aspirante deberá acreditar que cuenta con la capacidad financiera suficiente para garantizar la ejecución continua, oportuna e ininterrumpida de las actividades objeto de la eventual de la designación como OAVM, conforme los requisitos y criterios establecidos en la presente convocatoria. Para tal efecto, deberá presentar los documentos e indicadores financieros que son exigidos en la presente convocatoria

1.13. [bookmark: _Toc236302528]INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA SER DESIGNADO COMO OAVM

Los aspirantes no podrán encontrarse incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previstas en el Capítulo Quinto del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la presente convocatoria y en las demás disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Así mismo, no deberán encontrarse reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la República, ni en situaciones que les impidan ejercer las actividades objeto de la eventual designación, entre las que se encuentran:

· Antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación.
· Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría general de la república.
· Antecedentes judiciales. 
· Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC.
· Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.
· No inhabilidades por delitos sexuales.

Estas condiciones deberán ser cumplidas por el postulante y, en caso de estructuras plurales, por cada uno de sus integrantes de manera individual, así como por sus administradores (representantes legales, miembros de juntas directivas, etc).

El aspirante deberá declarar, tanto en la carta de presentación del proyecto como en los anexos establecidos en la presente convocatoria, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales antes señaladas.

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante el diligenciamiento y suscripción del Anexo No. 2 – Declaración de inhabilidades e incompatibilidades y compromiso de imparcialidad e integridad, el cual hará parte integral de la presente convocatoria.
 
El compromiso de imparcialidad e integridad comprende la manifestación expresa del aspirante de actuar con independencia, objetividad y ausencia de conflictos de interés en el desarrollo de las actividades de verificación metrológica, en los términos previstos en el marco normativo aplicable a los OAVM.

1.14. [bookmark: _Toc236302529]PRESENTACIÓN DE LAS POSTULACIONES
Los aspirantes deberán presentar sus postulaciones dentro del plazo establecido en el cronograma de la presente convocatoria, a través del canal dispuesto por esta Superintendencia para tal fin.

La postulación y sus anexos deberán presentarse en idioma castellano, debidamente foliados, completos, legibles y suscritos por el representante legal o por quien se encuentre facultado para ello.

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse conforme a las reglas de legalización, apostilla y traducción oficial que resulten aplicables de acuerdo con la normativa vigente.

El aspirante deberá presentar toda la información y documentación exigida en la presente convocatoria, bajo su responsabilidad, garantizando su autenticidad, integridad, veracidad y consistencia.

La sola presentación de la postulación implica la aceptación integral de las condiciones y reglas establecidas en la presente convocatoria.

La postulación deberá incluir la propuesta objeto de evaluación, junto con todos los documentos y soportes exigidos en la presente convocatoria, así como aquellos que el aspirante considere pertinentes para complementarla.

Solo serán tenidos en cuenta los documentos allegados a través de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio o del canal que la Entidad disponga para tal fin, y dentro de los términos establecidos en la presente convocatoria.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar aclaraciones o subsanaciones respecto de la documentación presentada, sin que ello implique la posibilidad de adicionar, modificar o mejorar sustancialmente el proyecto inicialmente presentado.

No se aceptarán proyectos presentados por fuera del término establecido en el cronograma, ni aquellos remitidos por canales distintos a los expresamente definidos por la SIC.

Será responsabilidad exclusiva del aspirante realizar oportunamente el cargue completo, íntegro y legible de la información y documentación requerida.

No se tendrán en cuenta documentos presentados por fuera de los términos establecidos, salvo aquellos que sean expresamente solicitados por la SIC en desarrollo de etapas de aclaración o subsanación.

1.15. [bookmark: _Toc236302530]VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES

La Superintendencia de Industria y Comercio verificará el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros, operativos y demás condiciones exigidas en la presente convocatoria.

a) La verificación y evaluación de las postulaciones estará a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las dependencias y servidores que esta determine para tal efecto, conforme a sus competencias funcionales.

b) La etapa de evaluación se adelantará internamente por la SIC, sin perjuicio del carácter público de los documentos e informes que deban publicarse conforme a la presente convocatoria y a la normativa aplicable.

c) Informe de evaluación: Concluida la etapa de evaluación, la Superintendencia de Industria y Comercio elaborará el correspondiente informe de evaluación preliminar, el cual será publicado en el sitio web institucional para conocimiento de los aspirantes y demás interesados. 

A partir de dicha publicación, los interesados podrán presentar observaciones dentro del término establecido en el cronograma contenido en el numeral 2.8 de la presente convocatoria.

d) Analizadas las observaciones presentadas, la SIC expedirá el acto administrativo de designación.

e) La evaluación comprenderá la verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, técnicos y demás condiciones previstas en la presente convocatoria, así como la asignación de puntaje o ponderación cuando haya lugar a ello, conforme a los criterios establecidos en la presente convocatoria.

f) La SIC realizará, en primer lugar, la verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, operativos y técnicos mínimos, para posteriormente asignar el puntaje o ponderación a las postulaciones que hayan sido considerados habilitados de conformidad con lo establecido en este documento.

g) La SIC podrá verificar en cualquier momento la información suministrada por los aspirantes y podrá solicitar los soportes documentales, aclaraciones, explicaciones, verificaciones que considere necesarias.

En ejercicio de esta facultad podrá efectuar validaciones documentales, consultas, cruces de información o visitas, sin que ello implique la posibilidad de modificar o mejorar la postulación presentada.

h) Las inconsistencias, contradicciones o falsedades relevantes en la información aportada podrán dar lugar al rechazo de la postulación, sin perjuicio de las demás actuaciones a que haya lugar. 

La no presentación de aclaraciones o subsanaciones solicitadas por la SIC dentro del término establecido podrá dar lugar al rechazo de la postulación.



1.16. [bookmark: _Toc236302531]ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE LAS POSTULACIONES

Como resultado de la evaluación realizada, la Superintendencia de Industria y Comercio determinará las postulaciones que cumplen los requisitos mínimos establecidos en la presente convocatoria (requisitos habilitantes) y, cuando corresponda, efectuará la respectiva ponderación o asignación de puntaje conforme a los criterios definidos para el proceso.

La habilitación de una postulación no genera derecho automático a la designación como OAVM, la cual estará sujeta a la decisión que adopte la SIC conforme a los resultados del proceso, las necesidades del servicio, cobertura del servicio y las demás condiciones aplicables.

Teniendo en cuenta lo anterior es de indicar que una vez habilitada la postulación se asignará puntaje sobre los siguientes aspectos:
a) Ofrecimiento de un mayor número de verificadores y auxiliares metrológicos destinados a la conformación de los equipos de trabajo.

b) Ofrecimiento de un mayor compromiso de cobertura del servicio de verificación metrológica que contemple municipios adicionales a los relacionados en el Anexo No. 3 de esta convocatoria.

El aspecto b) del presente numeral aplica específicamente para el aspirante a ser designado como OAVM de los siguientes instrumentos:
· Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.

· Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos que se encuentran en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.

· Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales, con capacidad máxima hasta 600 kg.

c) Resultados de los índices financieros.

En caso de presentarse empate entre dos o más postulaciones, se tendrá en cuenta la formación académica y la experiencia relacionada con la metrología del personal técnico propuesto para la ejecución de las actividades de verificación metrológica (directores técnicos, verificadores y auxiliares metrológicos), siempre que dicha formación y experiencia correspondan a condiciones adicionales o superiores a las exigidas como requisitos mínimos de habilitación.
Finalmente, es de resaltar que se debe tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 2.6 y 5.1 de la presente convocatoria.

1.17. [bookmark: _Toc236302532]DESIGNACIÓN DEL OAVM, RENUENCIA A SER DESIGNADO Y DECLARATORIA FALLIDA DE LA CONVOCATORIA

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante acto administrativo motivado designará como OAVM el aspirante cuya postulación haya sido evaluada favorablemente conforme a las reglas previstas en la presente convocatoria, teniendo en cuenta el resultado de la evaluación, el alcance solicitado, la cobertura requerida y las necesidades del control metrológico legal.

Contra el acto administrativo de designación como OAVM procederá el recurso de reposición, en los términos previstos en el artículo 74 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual deberá interponerse y sustentarse dentro del término legal correspondiente.

La designación administrativa como OAVM no constituye contrato estatal y se regirá por las condiciones previstas en el acto administrativo de designación, la presente convocatoria y la normativa aplicable.

La vigencia de la designación corresponderá al término previsto en la presente convocatoria, sin perjuicio de las causales de pérdida, suspensión, terminación o modificación previstas en la normativa aplicable o en el respectivo acto administrativo.

Si, una vez notificado el acto de designación, el aspirante designado manifiesta su renuencia a aceptar la designación, renuncia a dicha calidad, no acredita el cumplimiento de las condiciones previas exigidas para el inicio de actividades, no constituye las garantías requeridas o no mantiene las condiciones ofrecidas en su postulación en términos técnicos, financieros, operativos o de recurso humano, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá dejar sin efectos la designación y continuar con la postulación que corresponda según los resultados del proceso, siempre que esta cumpla los requisitos exigidos y resulte adecuada para garantizar las necesidades del control metrológico legal. 

Lo anterior se aplicará salvo que el incumplimiento derive de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados, valorados por la Superintendencia de Industria y Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá declarar fallida la convocatoria, mediante acto administrativo motivado, cuando no se presenten postulaciones, cuando ninguna de las postulaciones presentadas cumpla los requisitos exigidos, cuando no resulte posible efectuar la designación en condiciones que garanticen la adecuada prestación del servicio de verificación metrológica, o cuando razones técnicas, operativas, jurídicas o de interés público así lo justifiquen.

En caso de declaratoria fallida, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá iniciar un nuevo proceso de convocatoria, ajustar las condiciones del proceso o adoptar las medidas que correspondan en el marco de sus competencias legales.

1.18. [bookmark: _Toc236302533]RECHAZO DE LAS POSTULACIONES

La postulación será rechazada cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones: 

a) Cuando la postulación sea presentada por una persona natural. 

b) Cuando la postulación sea presentada por una persona jurídica que no cuente con capacidad jurídica para obligarse o cuando su representante legal o apoderado no se encuentre debidamente facultado para presentar la postulación, obligar a la sociedad aspirante o asumir los compromisos derivados de la eventual designación, de conformidad con la ley o los estatutos sociales, las autorizaciones corporativas o los documentos aplicables.

c) Cuando se evidencie que dos o más postulaciones corresponden a personas jurídicas que mantengan entre sí situaciones de control, subordinación, grupo empresarial o vínculos societarios, administrativos o de dirección compartidos.

Dichas relaciones comprometen la independencia del proceso, pues la presencia de directivos o controladores comunes impide la formulación autónoma de las propuestas, haciendo que obedezcan a un mismo centro de decisión.

Asimismo, se vulnera la transparencia al generar asimetrías de información y posibilitar acuerdos coordinados que alteran la igualdad de condiciones frente a los demás participantes.

Por último, se afecta la pluralidad, ya que la concurrencia simultánea de entidades vinculadas crea una falsa apariencia de competencia que pertenece a una sola unidad económica, reduciendo las opciones reales del proceso y restringiendo la participación de competidores independientes.



d) Cuando no presente la carta de presentación de la postulación (Anexo 1 de la presente convocatoria) o esta no se encuentre suscrita por el representante legal, apoderado o persona debidamente facultada para ello. 

e) Cuando, tratándose de consorcios o uniones temporales, no se aporte el documento de conformación de proponente plural correspondiente.

f) Cuando existan evidencias de que el aspirante ha tratado de interferir, influenciar o afectar indebidamente en el análisis de las postulaciones o en la decisión de designación.

g) Cuando se evidencie que la información presentada por el aspirante no corresponde a la realidad, contiene falsedades, datos tergiversados, alterados, contradictorios o tendientes a inducir a error a la Entidad.

h) Cuando la postulación sea presentada de manera extemporánea, por canales no autorizados, de forma incompleta respecto de documentos exigidos en la presente convocatoria y sus anexos, o incumpla los requisitos de presentación establecidos en esta convocatoria.

i) Cuando el aspirante no acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes, técnicos operativos o financieros exigidos en la presente convocatoria.

j) Cuando no se presenten los anexos que componen la convocatoria pública para la evaluación de la postulación, o cuando estos no se encuentren debidamente suscritos.

k) Cuando el aspirante condicione su postulación o introduzca salvedades, restricciones o condicionamientos incompatibles con las reglas de la presente convocatoria.

l) Cuando el aspirante no atienda oportunamente los requerimientos de aclaración o subsanación formulados por la SIC, en los casos en que ello resulte procedente.

m) La no presentación de la intención de postularse para ser designado como OAVM, de acuerdo con las condiciones contenidas en el numeral 2.8; en la etapa “Plazo para presentación de postulaciones” de la presente convocatoria.


Parágrafo. Subsanabilidad de las postulaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá requerir a los postulantes para que, dentro del término que se establezca para tal efecto, subsanen o aclaren aquellas omisiones o inconsistencias de carácter formal o documental que no afecten la comparabilidad, integridad ni el contenido sustancial de la postulación.

Serán subsanables aquellos requisitos relacionados con la acreditación documental de condiciones existentes al momento de la presentación de la postulación.

No serán subsanables los documentos o requisitos cuya ausencia implique la inexistencia de la manifestación de voluntad del aspirante, la falta de capacidad para obligarse, la ausencia de elementos contenidos en los anexos de la convocatoria, el incumplimiento de requisitos habilitantes, ni aquellas omisiones o deficiencias que impliquen la modificación, adición o mejora de la postulación presentada.

La no atención oportuna de los requerimientos de aclaración o subsanación o la configuración de una causal de rechazo dará lugar al rechazo de la postulación.

1.19. [bookmark: _Toc236302534]RESPONSABILIDAD DEL ASPIRANTE Y ASUNCIÓN DE RIESGOS

La participación en la presente convocatoria y la preparación de la postulación se realizarán por cuenta y riesgo exclusivo del aspirante, quien deberá verificar integralmente los requisitos y condiciones jurídicas, técnicas, operativas, financieras, logísticas, tributarias, laborales y regulatorias aplicables a la eventual designación como OAVM. 

El aspirante deberá adelantar, bajo su exclusiva responsabilidad, la debida diligencia respecto de las condiciones asociadas a la estructuración, puesta en marcha, operación, sostenibilidad y eventual terminación de las actividades objeto de la designación administrativa como OAVM.

La Superintendencia de Industria y Comercio no será responsable por los costos, gastos, inversiones, estudios, análisis, proyecciones o cualquier otra erogación en que incurra el aspirante con ocasión de la preparación, presentación o ejecución de su postulación, independientemente del resultado del proceso de convocatoria.

La sola presentación de la postulación implica que el aspirante conoce y acepta las condiciones previstas en la presente convocatoria, la normativa aplicable y las condiciones técnicas, operativas y regulatorias relacionadas con las actividades objeto de la eventual designación.

El desconocimiento de los detalles y condiciones bajo los cuales se ejecutarán las actividades de verificación metrológica, así como de las obligaciones, cargas, costos o riesgos asociados a la eventual designación, no constituirá fundamento válido para posteriores reclamaciones posteriores, aún en el evento de haber sido designado como OAVM.

Al preparar su postulación, el aspirante deberá considerar todos los costos, gastos, inversiones, tributos, tasas, contribuciones, retenciones, garantías, seguros, obligaciones laborales, cargas regulatorias y demás obligaciones legales que puedan afectar la viabilidad técnica, operativa o financiera de la actividad durante la vigencia de la designación.

La Superintendencia de Industria y Comercio se reserva el derecho de modificar, suspender, ajustar o dar por terminado el proceso de convocatoria, cuando existan razones técnicas, operativas, jurídicas, presupuestales o de interés público que así lo justifiquen, sin que ello genere derecho a reconocimiento económico o indemnización a favor de los aspirantes.

[bookmark: _Toc236302535]REQUISITOS FINANCIEROS MÍNIMOS

1.20. [bookmark: _Toc236302536]CAPACIDAD FINANCIERA

De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.4 del Capítulo Quinto del Título VI de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, es un requisito de elegibilidad para quien aspire a ser designado como OAVM, “Poseer los recursos económicos disponibles para cumplir los requisitos financieros y técnicos que establezca la Superintendencia de Industria y Comercio y que sean necesarios para desempeñar las actividades de verificación metrológica y tareas conexas”. 

La evaluación financiera tendrá como finalidad verificar que el aspirante cuenta con solvencia, liquidez, respaldo patrimonial y capacidad de continuidad operacional suficientes para soportar la operación durante el término de la designación, incluso en escenarios de maduración gradual de la actividad o de rentabilidad diferida.

Las personas jurídicas de origen nacional que participen en el presente proceso deben presentar sus Estados Financieros comparativos correspondientes a los años 2024 y 2025 firmados por el representante legal, Contador Público y Revisor Fiscal cuando aplique, junto con sus respectivas notas y demás soportes que permitan verificar la información financiera reportada.

Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar sus Estados Financieros correspondientes a los años 2024 y 2025, suscritos por el representante legal, Contador Público, auditor o equivalente según la legislación aplicable en el país de origen. Los documentos deberán allegarse en la moneda legal de origen y adicionalmente en pesos colombianos, utilizando para ello la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia correspondiente a la fecha de corte de los estados financieros. Los documentos otorgados en idioma distinto al castellano deberán acompañarse de traducción oficial cuando resulte aplicable.

La Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar aclaraciones, soportes o información financiera adicional cuando lo considere necesario para verificar la suficiencia financiera del aspirante, incluyendo certificaciones bancarias, cupos de crédito, soportes de liquidez, respaldo corporativo, estados financieros intermedios o cualquier otro documento pertinente.

INDICADORES FINANCIEROS: Se considerará habilitado financieramente el aspirante que cumpla con los siguientes indicadores

I. ÍNDICE DE LIQUIDEZ:



Se considerará habilitado el aspirante que acredite un Índice de Liquidez mayor o igual a uno punto tres ( )

II. ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO:



Se considera hábil al aspirante que acredite un índice de endeudamiento menor o igual al cero punto sesenta. (≤0.60) o 60,00%. 

La verificación de los indicadores financieros se realizará con base en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2025. 

Los indicadores financieros se verificarán con dos cifras decimales, sin aproximaciones.

Cuando el aspirante no cumpla con alguno de los indicadores financieros exigidos en el presente numeral, su postulación será considerada no habilitada financieramente.

1.21. [bookmark: _Toc236302537]CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:
1.21.1. RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO

[image: ]
Se considera hábil al aspirante que acredite una capacidad organizacional mayor o igual a cero punto cero cinco (  0.05) o 5,00%.
 [image: ]
1.21.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO
[image: ]
Se considera hábil al aspirante que acredite una rentabilidad del activo mayor o igual a cero punto cero dos (  0.02) o 2,00%
[image: ]
1.21.3. MARGEN OPERACIONAL

[image: ]

Se considera hábil al aspirante que acredite una rentabilidad del margen operacional mayor o igual a cero punto cero  cinco (  0.05).

[image: ]




1.21.4. ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

[image: ]

Se considera hábil al aspirante que acredite una rotación de activos fijos mayor o igual a cero punto cero  cinco (   0.05).

[image: ]

1.22. [bookmark: _Toc236302538]PATRIMONIO NETO MINIMO 

Con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera, continuidad operacional y capacidad de expansión de las actividades objeto de la designación, el aspirante deberá acreditar un patrimonio neto mínimo, reflejado en sus estados financieros, de acuerdo con la región geográfica o tipo de instrumento respecto del cual presente su postulación.

Los montos exigidos buscan garantizar la capacidad de inversión, continuidad operacional, sostenibilidad financiera y cobertura territorial necesaria para la adecuada prestación del servicio de verificación metrológica durante la vigencia de la designación. 

	Por región geográfica e instrumento de medición
	Patrimonio Mínimo Neto

	REGIÓN 1 - Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.
	Mil doscientos millones de pesos $1.200.000.000

	REGIÓN 2 - Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.
	Mil doscientos millones de pesos $1.200.000.000

	REGIÓN 3 - Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.
	Mil doscientos millones de pesos $1.200.000.000

	REGIÓN 4 - Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.
	Mil doscientos millones de pesos $1.200.000.000

	REGIÓN 5 - Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.
	Mil doscientos millones de pesos $1.200.000.000

	REGIÓN 6 - Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.
	Mil doscientos millones de pesos $1.200.000.000

	REGIÓN 1 - Surtidores, dispensadores y medidores de combustibles líquidos ubicados en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.
	Mil trescientos millones de pesos $1.300.000.000

	REGIÓN 2 - Surtidores, dispensadores y medidores de combustibles líquidos ubicados en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.
	Mil trescientos millones de pesos $1.300.000.000

	REGIÓN 3 - Surtidores, dispensadores y medidores de combustibles líquidos ubicados en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.
	Mil trescientos millones de pesos $1.300.000.000

	REGIÓN 4 - Surtidores, dispensadores y medidores de combustibles líquidos ubicados en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.
	Mil trescientos millones de pesos $1.300.000.000

	REGIÓN 5 - Surtidores, dispensadores y medidores de combustibles líquidos ubicados en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.
	Mil trescientos millones de pesos $1.300.000.000

	REGIÓN 6 - Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos ubicados en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.
	Mil trescientos millones de pesos $ 1.300.000.000

	Básculas camioneras utilizadas en actividades de control de peso en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del país, así como en operaciones comerciales de productos agropecuarios.
Todo el territorio nacional.
	Tres mil quinientos millones de pesos 
$3.500.000.000

	Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales y Básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo. 
Todo el territorio nacional.
	Dos mil millones de pesos 
$2.000.000.000



Cuando el aspirante presente postulación para dos (2) o más regiones o tipos de instrumento, deberá acreditar capacidad patrimonial suficiente para soportar simultáneamente la operación correspondiente. 

La SIC podrá verificar, en cualquier momento, que el aspirante o el OAVM designado mantiene capacidad financiera suficiente para garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad de la operación durante la vigencia de la designación.

1.23. [bookmark: _Toc236302539]CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

En caso de que el aspirante sea un consorcio o unión temporal, cada integrante deberá aportar su información financiera individual. 

Para efectos de la verificación de indicadores, se tendrán en cuenta los valores ponderados de cada integrante conforme a su porcentaje de participación en la estructura plural.

Para efectos del patrimonio neto mínimo exigido, podrán sumarse los patrimonios de los integrantes del consorcio o unión temporal. No obstante, el integrante con mayor participación deberá acreditar individualmente al menos el cincuenta por ciento (50%) del patrimonio mínimo exigido para la región o instrumento respecto del cual se presenta la postulación.

El documento de conformación del consorcio o unión temporal deberá contener, como mínimo:

· Identificación plena de los integrantes. 
· Porcentajes de participación. 
· Designación de representante. 
· Facultades de representación y para obligar. 
· Facultades del representane legal suplente en caso de ausencia transitoria o definitiva del principal.
· Responsabilidad de los integrantes. 
· Duración de la estructura plural. 
· Obligaciones y alcance de participación de cada integrante.

Aspectos adicionales a tener en cuenta:
· Propósito: Especificar el objeto de la eventual asociación, incluyendo la presentación de la postulación y la eventual ejecución de las actividades objeto e la designación como OAVM.
· Domicilio: Dirección para notificaciones del consorcio o unión temporal.
· Documentos adjuntos: Certificados de existencia y representación legal vigentes de cada integrante.
Los integrantes del consorcio o unión temporal responderán conforme al régimen de responsabilidad previsto en la normativa aplicable, especialmente la Ley 80 de 1993 y en el documento de conformación presentado.
1.24. [bookmark: _Toc236302540]CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

En caso de que durante la vigencia de la designación se evidencie un incremento significativo en el universo de instrumentos sujetos a verificación metrológica, el OAVM deberá garantizar que cuenta con los recursos humanos, técnicos, operativos, logísticos y financieros suficientes para atender adecuadamente la expansión de la operación y asegurar la continuidad en la prestación del servicio de verificación metrológica.

La obligación anterior se entenderá sin perjuicio del deber permanente del OAVM de mantener durante toda la vigencia de la designación la capacidad técnica, operativa y financiera necesaria para cumplir adecuadamente las obligaciones derivadas de su calidad de OAVM.

Al preparar su postulación, el aspirante deberá considerar todos los costos, gastos, inversiones, tributos, tasas, contribuciones, retenciones, garantías, seguros, obligaciones laborales, cargas regulatorias y demás obligaciones legales que puedan afectar la viabilidad técnica, operativa o financiera de la actividad durante la vigencia de la designación.
 
La Superintendencia de Industria y Comercio se reserva el derecho de modificar, suspender, ajustar o dar por terminado el proceso de convocatoria, cuando existan razones técnicas, operativas, jurídicas, presupuestales o de interés público que así lo justifiquen.

[bookmark: _Toc236302541]REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El aspirante que resulte designado como OAVM deberá ejecutar las actividades de verificación metrológica y tareas conexas en estricto cumplimiento de los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a los instrumentos de medición respecto de los cuales sea designado, así como de lo previsto en los Capítulos Tercero y Quinto del Título VI de la Circular Única de la SIC, en la presente convocatoria, en el acto administrativo de designación y, acatando las instrucciones que imparta esta Superintendencia para el adecuado control metrológico de los instrumentos.

El aspirante deberá demostrar que los bienes, equipos, instrumentos, patrones de medida, herramientas, insumos y demás recursos de trabajo cumplen, como mínimo, con las especificaciones técnicas exigidas en el Anexo No. 3 de la presente convocatoria pública. Para tal efecto, deberá adjuntar dicho anexo debidamente firmado junto con su postulación.

Las especificaciones técnicas mínimas contenidas en el Anexo No. 3 NO podrán ser modificadas, condicionadas ni omitidas. La no presentación del anexo debidamente suscrito, o la modificación, condicionamiento u omisión de las especificaciones mínimas allí previstas, dará lugar al rechazo de la postulación.

En caso de que el aspirante ofrezca condiciones técnicas superiores o adicionales a las mínimas establecidas en el Anexo No. 3 de esta convocatoria, deberá indicarlo de manera expresa, clara y detallada dentro de su postulación.

1.25. [bookmark: _Toc236302542]CAPACIDAD TÉCNICA

La verificación técnica del aspirante comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Cumplimiento de especificaciones técnicas mínimas previstas en el Anexo No. 3 de la presente convocatoria.

El anexo No. 3 deberá estar debidamente firmado como constancia de aceptación y cumplimiento de las especificaciones técnicas allí establecidas.

b) Cumplimiento de los requisitos mínimos de formación y experiencia exigidos para el personal propuesto.

c) Experiencia comprobada del aspirante en actividades de metrología, verificación metrológica, calibración, ensayo y/o reparación de instrumentos de medición.

d) Presentación de la declaración de inexistencia de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés contenida en el Anexo No. 2 de la presente convocatoria.

e) Presentación del compromiso de acreditación contenido en el Anexo No. 5 de la presente convocatoria.

f) Cantidad de personal ofrecido para la realización de verificaciones metrológicas y tareas conexas.

1.26. [bookmark: _Toc236302543]PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Los aspirantes deberán estructurar su postulación teniendo en cuenta los procedimientos de verificación metrológica previstos en los reglamentos técnicos metrológicos aplicables a cada tipo de instrumento, así como las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

La información técnica, operativa y estadística incorporada en este numeral tiene carácter referencial y busca orientar la estructuración de las postulaciones. En consecuencia, corresponde al aspirante realizar sus propios análisis, estimaciones y validaciones para determinar la viabilidad técnica, financiera, operativa y logística de su postulación.

La eventual designación como OAVM implicará la obligación de ejecutar las verificaciones metrológicas y tareas conexas conforme a los reglamentos técnicos metrológicos aplicables, la Circular Única de la SIC, el acto administrativo de designación y las instrucciones que imparta esta Superintendencia en el marco de sus competencias.

1.26.1. [bookmark: _Toc236302544]PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA APLICABLE A INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS/BÁSCULAS)

Los OAVM designados verificarán los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en la fase de control metrológico denominada “Instrumentos de medición en servicio” de conformidad con lo previsto en el reglamento técnico metrológico aplicable.

El ciclo de verificación metrológica comprende, según corresponda, los procedimientos de regularización o verificación inicial, verificación metrológica periódica y verificación metrológica después de reparación, los cuales incluyen la realización de exámenes administrativos y técnicos de carácter metrológico.

En consecuencia, el aspirante deberá observar lo dispuesto en la Resolución 33187 de 2023 expedida por la SIC, particularmente el numeral 6.11 o aquella que la modifique, sustituya o adicione, con el propósito de estructurar técnica, operativa y financieramente su postulación y la posterior ejecución de las labores que desempeñará al ser elegido para ese efecto.

Parágrafo: Para los efectos de la regularización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, el OAVM deberá ejecutar este procedimiento dentro de los siguientes plazos máximos, contados a partir de la realización del censo respectivo:

a) Para el caso de balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos, el plazo máximo será de dos (2) años contados a partir de la fecha en la que se realice el censo del instrumento.

b) Para el caso de básculas camioneras utilizadas en actividades de control de peso en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del país, así como en operaciones comerciales de productos agropecuarios, el plazo máximo será de un (1) año contado a partir de la fecha en la que se realice el censo del instrumento.

c) Para el caso de básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales con capacidad máxima hasta 600 kg, el plazo máximo será de dos (2) años contados a partir de la fecha en la que se realice el censo del instrumento.

d) Para el caso de básculas utilizadas en terminales de transporte aéreo del país con capacidad máxima hasta 600 kg, el plazo máximo será de dos (2) años contados a partir de la fecha en la que se realice el censo del instrumento.


1.26.2. [bookmark: _Toc236302545]PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA APLICABLE A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Los OAVM designados verificarán los surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos en la fase de control metrológico denominada “Instrumentos de medición en servicio” de conformidad con lo previsto en el reglamento técnico metrológico aplicable.

El ciclo de verificación metrológica comprende, según corresponda, los procedimientos de regularización o verificación inicial, verificación metrológica periódica y verificación metrológica de después de reparación, los cuales incluyen la realización de exámenes administrativos y técnicos de carácter metrológico.

En consecuencia, el aspirante deberá observar lo dispuesto en la Resolución 37337 de 2022 expedida por la SIC, en especial el numeral 7.6., o aquella que la modifique, sustituya o adicione, con el propósito de estructurar técnica, operativa y financieramente su postulación y la posterior ejecución de las labores que desempeñará al ser elegido para ese efecto.

Parágrafo: Para efectos de la regularización de surtidores, dispensadores y/o medidores de combustible líquido, el OAVM deberá ejecutar este procedimiento dentro del plazo máximo de un (1) año contado a partir de la fecha en la que se realice el censo del instrumento.


1.26.3. [bookmark: _Toc236302546]TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS Y EQUIPO DE TRABAJO NECESARIO

Para efectos de la estructuración de las postulaciones y de la determinación del personal mínimo requerido, la Superintendencia de Industria y Comercio toma como referencia la información disponible en el Sistema de Información de Metrología Legal – SIMEL, los censos, estudios, pruebas internas y demás fuentes técnicas disponibles.

La información relativa al universo estimado de instrumentos, tiempos de ensayo, número de visitas por día y equipos de trabajo requeridos tiene carácter indicativo y constituye una base mínima de dimensionamiento técnico-operativo. En consecuencia, corresponde al aspirante realizar sus propios análisis, validaciones y proyecciones para determinar la capacidad técnica, humana, logística y financiera necesaria para atender el alcance de la postulación.

El número mínimo de equipos de trabajo señalado en este numeral no exime al aspirante ni al OAVM designado de contar con el personal, equipos, patrones de medición, vehículos, herramientas, medios logísticos y demás recursos necesarios para garantizar la cobertura, oportunidad, continuidad y calidad de las verificaciones metrológicas durante la vigencia de la designación.

1.26.3.1. [bookmark: _Toc236302547]SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

Teniendo en cuenta la cantidad de surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos registrados en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL), se tiene que, en las seis (6) regiones propuestas para la división del territorio nacional, a la fecha de corte del 31 de diciembre de 2025, existe el siguiente universo de este tipo de instrumentos:

	REGIÓN 1
	REGIÓN 2
	REGIÓN 3

	Surtidores / Dispensadores
	Mangueras
	Surtidores / Dispensadores
	Mangueras
	Surtidores / Dispensadores
	Mangueras

	2198
	8896
	2304
	10146
	2551
	9672

	REGIÓN 4
	REGIÓN 5
	REGIÓN 6

	Surtidores / Dispensadores
	Mangueras
	Surtidores / Dispensadores
	Mangueras
	Surtidores / Dispensadores
	Mangueras

	2892
	9353
	2046
	7948
	2576
	10886



Ahora bien, de manera discriminada por departamento, se evidencian los siguientes datos:

	REGIÓN 1
	CANTIDAD DE SURTIDORES / DISPENSADORES
	CANTIDAD DE MANGUERAS

	Bogotá D.C.
	1459
	6643

	Casanare
	221
	824

	Caquetá
	220
	643

	Putumayo
	159
	396

	Guaviare
	70
	191

	Vichada
	33
	71

	Archipiélago San Andrés y Providencia
	10
	30

	Guainía
	11
	48

	Vaupés
	9
	26

	Amazonas
	6
	24

	TOTAL
	2198
	8896




	REGIÓN 2
	CANTIDAD DE SURTIDORES / DISPENSADORES
	CANTIDAD DE MANGUERAS

	Antioquia
	1551
	6988

	Risaralda
	287
	1342

	Caldas
	249
	1005

	Quindío
	157
	626

	Chocó
	60
	185

	TOTAL
	2304
	10146




	REGIÓN 3
	CANTIDAD DE SURTIDORES / DISPENSADORES
	CANTIDAD DE MANGUERAS

	Atlántico
	620
	2836

	Bolívar
	540
	2103

	La Guajira
	427
	787

	Córdoba
	420
	1832

	Magdalena
	293
	1151

	Sucre
	251
	963

	TOTAL
	2551
	9672




	REGIÓN 4
	CANTIDAD DE SURTIDORES / DISPENSADORES
	CANTIDAD DE MANGUERAS

	Santander
	872
	3114

	Cesar
	684
	1960

	Boyacá
	665
	2245

	Norte de Santander
	596
	1813

	Arauca
	75
	221

	TOTAL
	2892
	9353




	REGIÓN 5
	CANTIDAD DE SURTIDORES / DISPENSADORES
	CANTIDAD DE MANGUERAS

	Valle del Cauca
	1281
	5479

	Nariño
	482
	1443

	Cauca
	283
	1026

	TOTAL
	2046
	7948




	REGIÓN 6
	CANTIDAD DE SURTIDORES / DISPENSADORES
	CANTIDAD DE MANGUERAS

	Cundinamarca
	1214
	5298

	Tolima
	501
	2018

	Huila
	488
	1970

	Meta
	373
	1600

	TOTAL
	2576
	10886



Nota 1: La información indicada en las tablas anteriores corresponde a una estimación construida a partir de la información disponible en el SIMEL con corte al 31 de diciembre de 2025. Dichos datos pueden variar por la dinámica del mercado, la actualización del censo, la entrada o salida de instrumentos, cambios en establecimientos de comercio u otros factores operativos. En consecuencia, esta información tiene carácter referencial y no constituye garantía de volumen, ingresos, rentabilidad ni estabilidad del universo de instrumentos por parte de la SIC. Corresponde a los aspirantes realizar sus propios análisis y estimaciones para la adecuada estructuración de sus postulaciones.

Para efectos de determinar la conformación mínima de los equipos de trabajo requeridos para la operación, es necesario estimar el número de días al año con los que cuenta el OAVM para realizar las visitas de verificación que le sean encomendadas.

En este sentido, el número de días operativos del OAVM corresponderá al resultado de restar del año calendario (365 días) los días dominicales y festivos, así como una estimación de días de incapacidad y de imprevistos asociados a la prestación del servicio.
 
La estimación de días operativos de referencia utilizada para la estructuración técnica de la presente convocatoria se representa de la siguiente manera:

	Número de días al año para la operación del OAVM

	365
	Días del año

	-70
	Dominicales y festivos

	295
	Subtotal

	-12
	Días de incapacidad

	283
	Subtotal

	-10
	Días de imprevistos

	273
	Total de días para la operación del OAVM cada año




Así mismo, es importante tener en cuenta el número estimado de surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquido a verificar cada año y en cada región, así como el tiempo promedio que demanda una verificación metrológica, conforme al procedimiento establecido en el reglamento técnico metrológico correspondiente.

En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó sus propias pruebas sobre la implementación del procedimiento de verificación metrológica aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos. Como resultado, se obtuvo que:
 
· El examen administrativo requiere aproximadamente veinte (20) minutos.
· El examen técnico requiere aproximadamente cincuenta (50) minutos para seis mangueras.

Con base en lo anterior, se estima que un equipo de trabajo conformado por dos (2) personas (Verificador y auxiliar metrológico), podrían realizar entre 6 y 7 verificaciones metrológicas por día.

Los tiempos anteriormente señalados constituyen estimaciones de referencia y pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de operación, ubicación de los instrumentos, desplazamientos, accesibilidad, número de mangueras, condiciones del establecimiento y demás variables asociadas a cada visita de verificación metrológica.

Con fundamento en lo anterior, se establece la siguiente cantidad mínima de equipos de trabajo por regional:

	REGIÓN 1
	REGIÓN 2
	REGIÓN 3

	No. de equipos de trabajo
	No. de equipos de trabajo
	No. de equipos de trabajo

	2
	2
	2

	REGIÓN 4
	REGIÓN 5
	REGIÓN 6

	No. de equipos de trabajo
	No. de equipos de trabajo
	No. de equipos de trabajo

	2
	2
	2



Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria, un equipo de trabajo está conformado por un (1) verificador metrológico y un (1) auxiliar metrológico. 
Se resalta que el OAVM deberá contar con personal suficiente para garantizar la adecuada prestación del servicio de verificación metrológica respecto del universo estimado de instrumentos objeto de la postulación, considerando el ciclo de verificación aplicable a este tipo de instrumentos.

1.26.3.2. [bookmark: _Toc236302548]INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO (BALANZAS) CON CAPACIDAD MÁXIMA DE HASTA 60 kg, UTILIZADAS EN TRANSACCIONES COMERCIALES Y UBICADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEDICADOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO, TALES COMO GRANDES SUPERFICIES, SUPERMERCADOS DE CADENA, MINIMERCADOS, TIENDAS, FRUVER, EXPENDIOS DE CARNE, PESCADERÍAS, SALSAMENTARIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, QUE CUENTEN CON DOS (2) O MÁS DE ESTOS INSTRUMENTOS.

Teniendo en cuenta la cantidad de balanzas (con capacidad máxima hasta 60 kg) registradas en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL), se tiene que, en las seis (6) regiones propuestas para la división del territorio nacional, a la fecha de corte del 31 de diciembre de 2025, existe el siguiente universo de balanzas que son utilizadas para determinar el precio a pagar por un bien en grandes superficies, supermercados, tiendas, expendios de carne, minimercados que cuentan dos (2) o más de estos instrumentos:

	REGIÓN 1
	REGIÓN 2
	REGIÓN 3

	Cantidad de balanzas
	Cantidad de balanzas
	Cantidad de balanzas

	8332
	7420
	5554

	REGIÓN 4
	REGIÓN 5
	REGIÓN 6

	Cantidad de balanzas
	Cantidad de balanzas
	Cantidad de balanzas

	3160
	5067
	4205



Ahora bien, de manera discriminada por departamento, se evidencian los siguientes datos:

	REGIÓN 1
	CANTIDAD DE BALANZAS

	Bogotá D.C.
	7602

	Casanare
	290

	Caquetá
	181

	Putumayo
	69

	Guaviare
	22

	Vichada
	5

	Archipiélago San Andrés Providencia
	108

	Guainía
	4

	Vaupés
	18

	Amazonas
	33

	TOTAL
	8332




	REGIÓN 2
	CANTIDAD DE BALANZAS

	Antioquia
	5093

	Risaralda
	948

	Caldas
	755

	Quindío
	417

	Chocó
	207

	TOTAL
	7420




	REGIÓN 3
	CANTIDAD DE BALANZAS

	Atlántico
	2253

	Bolívar
	1329

	La Guajira
	156

	Córdoba
	684

	Magdalena
	777

	Sucre
	355

	TOTAL
	5554




	REGIÓN 4
	CANTIDAD DE BALANZAS

	Santander
	1373

	Cesar
	468

	Boyacá
	589

	Norte de Santander
	709

	Arauca
	21

	TOTAL
	3160





	REGIÓN 5
	CANTIDAD DE BALANZAS

	Valle del Cauca
	4495

	Nariño
	217

	Cauca
	355

	TOTAL
	5067




	REGIÓN 6
	CANTIDAD DE BALANZAS

	Cundinamarca
	2194

	Tolima
	868

	Huila
	673

	Meta
	470

	TOTAL
	4205



Nota 1: La información indicada en las tablas anteriores corresponde a una estimación construida a partir de la información disponible en el SIMEL con corte al 31 de diciembre de 2025. Dichos datos pueden variar por la dinámica del mercado, la actualización del censo, la entrada o salida de instrumentos, cambios en establecimientos de comercio u otros factores operativos. En consecuencia, esta información tiene carácter referencial y no constituye garantía de volumen, ingresos, rentabilidad ni estabilidad del universo de instrumentos por parte de la SIC. Corresponde a los aspirantes realizar sus propios análisis y estimaciones para la adecuada estructuración de sus postulaciones.


Para efectos de determinar la conformación mínima de los equipos de trabajo requeridos para la operación, es necesario estimar el número de días al año con los que cuenta el OAVM para realizar las visitas de verificación que le sean encomendadas.

En este sentido, el número de días operativos del OAVM corresponderá al resultado de restar del año calendario (365 días) los días dominicales y festivos, así como una estimación de días de incapacidad y de imprevistos asociados a la prestación del servicio.  
La estimación de días operativos de referencia utilizada para la estructuración técnica de la presente convocatoria se representa de la siguiente manera:

	Estimación de días operativos al año

	365
	días del año

	-70
	dominicales y festivos

	295
	subtotal

	-12
	días de incapacidad

	283
	subtotal

	-10
	días de imprevistos

	273
	Total de días operativos del OAVM cada año




Así mismo, es importante tener en cuenta el número estimado de balanzas a verificar cada dos (2) años y en cada región, así como el tiempo promedio que demanda una verificación metrológica, conforme al procedimiento establecido en el reglamento técnico metrológico correspondiente.
 
En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó sus propias pruebas sobre la implementación del procedimiento de verificación metrológica aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (balanzas). Como resultado, se obtuvo que:

· El examen administrativo requiere aproximadamente diez (10) minutos por balanza.
· El examen técnico requiere aproximadamente veinticinco (25) minutos por balanza.

Con base en lo anterior, se estima que un equipo de trabajo conformado por dos (2) personas (Verificador y auxiliar metrológico), podrían realizar entre 10 y 14 verificaciones metrológicas por día.

Los tiempos anteriormente señalados constituyen estimaciones de referencia y pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de operación, ubicación de los instrumentos, desplazamientos, accesibilidad, condiciones del establecimiento y demás variables asociadas a cada visita de verificación metrológica.

Con fundamento en lo anterior, se establece la siguiente cantidad mínima de equipos de trabajo por regional:

	REGIÓN 1
	REGIÓN 2
	REGIÓN 3

	No. de equipos de trabajo
	No. de equipos de trabajo
	No. de equipos de trabajo

	2
	2
	1

	REGIÓN 4
	REGIÓN 5
	REGIÓN 6

	No. de equipos de trabajo
	No. de equipos de trabajo
	No. de equipos de trabajo

	1
	1
	1



Nota 2: Para efectos de la presente convocatoria, un equipo de trabajo está conformado por un (1) verificador metrológico y un (1) auxiliar metrológico.
Se resalta que el OAVM deberá contar con personal suficiente para garantizar la adecuada prestación del servicio de verificación metrológica respecto del universo estimado de instrumentos objeto de la postulación, considerando el ciclo de verificación aplicable a este tipo de instrumentos.

1.26.3.3. [bookmark: _Toc236302549]BÁSCULAS CAMIONERAS UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PESO EN CARRETERAS, VÍAS, PUERTOS Y ZONAS PORTUARIAS DEL PAIS, ASÍ COMO EN OPERACIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.


Teniendo en cuenta lo registrado en el Sistema de Información de Metrología Legal (SIMEL), a la fecha de corte del 31 de diciembre de 2025, se evidencia un universo de 287 basculas camioneras que se encuentran en carreteras, vías, puertos y zonas portuarias del territorio nacional.

Adicionalmente, con el propósito de estimar el universo de básculas camioneras que se utilizan en operaciones comerciales de productos agropecuarios, la SIC realizó consultas a distintos gremios del sector agropecuario. Con fundamento en la información recibida, se estima que en el territorio nacional existirían al menos cincuenta (50) básculas camioneras que podrían estar sujetas a verificación metrológica.

Nota 1: La información anteriormente señalada corresponde a estimaciones construidas a partir de la información disponible en el SIMEL y de las consultas realizadas por la SIC a gremios del sector agropecuario. Dichos datos pueden variar por la dinámica del mercado, actualización del censo, entrada o salida de instrumentos u otros factores operativos. En consecuencia, esta información tiene carácter referencial y no constituye garantía de volumen, ingresos, rentabilidad ni estabilidad del universo de instrumentos por parte de la SIC. Corresponde a los aspirantes realizar sus propios análisis y estimaciones para la adecuada estructuración de sus postulaciones.

Para efectos de determinar la conformación del equipo de trabajo y el número de personas que como mínimo se requieren para la operación, es necesario estimar el número de días al año con los que cuenta el OAVM para realizar las visitas de verificación que le sean encomendadas.
En este sentido, el número de días operativos del OAVM corresponderá al resultado de restar del año calendario (365 días) los días dominicales y festivos, así como una estimación de días de incapacidad y de imprevistos asociados a la prestación del servicio.
La estimación de días operativos de referencia utilizada para la estructuración técnica de la presente convocatoria se representa de la siguiente manera:

	Estimación de días operativos al año

	365
	Días del año

	-70
	Dominicales y festivos

	295
	Subtotal

	-12
	Días de incapacidad

	283
	Subtotal

	-10
	Días de imprevistos

	273
	Total de días operativos del OAVM al año



Así mismo, es importante tener en cuenta el número estimado de básculas camioneras a verificar cada año, así como el tiempo promedio que demanda una verificación metrológica, conforme al procedimiento establecido en el reglamento técnico metrológico correspondiente.

En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó sus propias pruebas sobre la implementación del procedimiento de verificación metrológica aplicable a instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático (básculas camioneras). Como resultado, se obtuvo que:

· El examen administrativo requiere aproximadamente treinta (30) minutos por instrumento.
· El examen técnico requiere aproximadamente tres (3) horas por instrumento.

Con base en lo anterior, se estima que un equipo de trabajo conformado por dos (2) personas (Verificador y auxiliar metrológico), podrían realizar mínimo dos (2) verificaciones metrológicas por día.

En consecuencia, se requiere que el OAVM disponga como mínimo de un (1) verificador metrológico y un (1) auxiliar metrológico para el desarrollo de sus actividades.

Los tiempos anteriormente señalados constituyen estimaciones de referencia y pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de operación, ubicación de los instrumentos, desplazamientos, accesibilidad y demás variables asociadas a cada visita de verificación metrológica.

Nota 2: Se resalta que el OAVM deberá contar con personal suficiente para garantizar la adecuada prestación del servicio de verificación metrológica respecto del universo estimado de instrumentos objeto de la postulación, considerando el ciclo de verificación aplicable a este tipo de instrumentos.


1.26.3.4. [bookmark: _Hlk225507918][bookmark: _Toc236302550][bookmark: _Hlk225508011]BÁSCULAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE LOS SERVICIOS POSTALES Y BÁSCULAS UTILIZADAS EN TERMINALES DE TRANSPORTE AÉREO DEL PAÍS, CON CAPACIDAD MÁXIMA HASTA 600 kg.

Con fundamento en el informe radicado bajo el número 25-492146 (página 4) elaborado por el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, denominado “análisis logístico y de factibilidad para la expansión a servicios postales para los instrumentos de verificación de Organismos Autorizados de Verificación Metrológica (OAVM)”, se evidencia una estimación de 4.003 básculas que son utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales en el país.

Adicionalmente, con el propósito de estimar el universo de instrumentos objeto de verificación metrológica en el sector aeroportuario, se recopiló información relacionada con el número de básculas utilizadas en las operaciones comerciales de aeropuertos del país.

Para tal efecto, se utilizaron dos fuentes principales de información. En primer lugar, se solicitó información a distintos operadores aeroportuarios sobre el número de básculas utilizadas en sus instalaciones para actividades tales como pesaje de equipaje de pasajeros, carga u otras operaciones en las cuales la medición de masa tiene implicaciones en transacciones comerciales o en la prestación de servicios. La información suministrada por parte de algunos operadores permitió identificar un número de 163 básculas presentes en varios aeropuertos del país.
En segundo lugar, se consideró el censo de básculas realizado directamente por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá. Este aeropuerto constituye el principal terminal aéreo del país en términos de volumen de pasajeros y carga, por lo que el número de instrumentos de medición identificados en sus instalaciones representa un referente relevante para el análisis del sector aeroportuario. En esta actividad de censo se identificaron un total de 147 básculas, de las cuales, 135 básculas están ubicadas en la “Terminal 1” y 12 básculas están ubicadas en la “Terminal 2” del Aeropuerto El Dorado.
A partir de la información recopilada mediante estas dos fuentes, se realizó una consolidación de los datos reportados por algunos operadores aeroportuarios y los resultados del censo efectuado en el Aeropuerto Internacional El Dorado, lo cual permitió identificar un mínimo de 310 básculas utilizadas en aeropuertos del país y que por su finalidad de uso estarían sujetas a control metrológico.
En virtud de lo anterior, se concluye que el universo estimado de instrumentos susceptibles de control metrológico en los segmentos analizados corresponde a 4.313 básculas. Este dato resulta de la suma de 4.003 básculas identificadas en el sector de servicios postales y de, al menos, 310 básculas empleadas en operaciones asociadas al transporte aéreo del país.

Nota 1: La información anteriormente señalada corresponde a estimaciones construidas a partir de la información disponible para la SIC y de las actividades de recopilación y análisis efectuadas por esta Superintendencia. Dichos datos pueden variar por la dinámica del mercado, actualización del censo, entrada o salida de instrumentos u otros factores operativos. En consecuencia, esta información tiene carácter referencial y no constituye garantía de volumen, ingresos, rentabilidad ni estabilidad del universo de instrumentos por parte de la SIC. Corresponde a los aspirantes realizar sus propios análisis y estimaciones para la adecuada estructuración de sus postulaciones.

Para efectos de determinar la conformación del equipo de trabajo y el número de personas que como mínimo se requieren para la operación, es necesario estimar el número de días al año con los que cuenta el OAVM para realizar las visitas de verificación que le sean encomendadas.
En este sentido, el número de días operativos del OAVM corresponderá al resultado de restar del año calendario (365 días) los días dominicales y festivos, así como una estimación de días de incapacidad y de imprevistos asociados a la prestación del servicio.
La estimación de días operativos de referencia utilizada para la estructuración técnica de la presente convocatoria se representa de la siguiente manera:

	Estimación de días operativos al año

	365
	Días del año

	-70
	Dominicales y festivos

	295
	Subtotal

	-12
	Días de incapacidad

	283
	Subtotal

	-10
	Días de imprevistos

	273
	Total de días operativos del OAVM al año



Así mismo, es importante tener en cuenta el número estimado de básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales y en terminales de transporte aéreo del país a verificar cada dos (2) años, así como el tiempo promedio que demanda una verificación metrológica, conforme al procedimiento establecido en el reglamento técnico metrológico correspondiente.

En ese sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó sus propias pruebas sobre la implementación del procedimiento de verificación metrológica aplicable a básculas utilizadas en servicios postales y en terminales de transporte aéreo. Como resultado, se obtuvo que:

· El examen administrativo requiere aproximadamente quince (15) minutos por instrumento.
· El examen técnico requiere aproximadamente cuarenta (40) minutos por instrumento.

Con base en lo anterior, se estima que un equipo de trabajo conformado por dos (2) personas (Verificador y auxiliar metrológico), podrían realizar entre 6 y 8 verificaciones metrológicas por día.

En consecuencia, se requiere que el OAVM disponga como mínimo de 2 verificadores metrológicos y 2 auxiliares metrológicos para el desarrollo de sus actividades.

Los tiempos anteriormente señalados constituyen estimaciones de referencia y pueden variar dependiendo de las condiciones particulares de operación, ubicación de los instrumentos, desplazamientos, accesibilidad, condiciones del establecimiento y demás variables asociadas a cada visita de verificación metrológica.

Nota 2: Se resalta que el OAVM deberá contar con personal suficiente para garantizar la adecuada prestación del servicio de verificación metrológica respecto del universo estimado de instrumentos objeto de la postulación, considerando el ciclo de verificación aplicable a este tipo de instrumentos.


1.27. [bookmark: _Toc236302551]EXPERIENCIA COMPROBADA EN EL CAMPO DE LA METROLOGÍA

El aspirante deberá acreditar su experiencia en el campo de la metrología, respecto del tipo de instrumento de medición para el cual presenta su postulación, ya sea surtidores de combustible líquido o instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, según corresponda.

Para tal efecto, el aspirante deberá aportar certificaciones contractuales o administrativas, del orden nacional o extranjero, provenientes de entidades públicas o privadas, así como facturas, actas o documentos similares, que permitan acreditar la ejecución de mínimo mil (1.000) procedimientos de calibración, ensayo, reparación y/o verificación metrológica realizados sobre el tipo de instrumento correspondiente, dentro de los ocho (8) años anteriores a la fecha del cierre de la presente convocatoria.

El valor total de los contratos, certificaciones o documentos equivalentes aportados para acreditar la experiencia requerida deberá ser igual o superior a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Cuando los documentos aportados para acreditar experiencia indiquen valores en moneda extranjera, la SIC realizará la conversión correspondiente utilizando la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de celebración del contrato o documento equivalente aportado.

La SIC realizará la conversión a salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) del valor reportado en el formato de experiencia o en la certificación correspondiente, tomando como referencia el valor del SMLMV del año en que fue celebrado el contrato o documento equivalente.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia acreditada por sus integrantes podrá sumarse para efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente numeral. 

Cuando los miembros del consorcio o unión temporal acrediten experiencia obtenida mediante contratos ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos la referida al porcentaje de participación que hubiere tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato.

Respecto de personas jurídicas extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas extranjeras con sucursal en el país: deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona jurídica de origen nacional. En cuanto a personas jurídicas privadas extranjeras sin domicilio o sucursal en el país, los requisitos exigidos se verificarán como lo haría una persona jurídica en su país de origen; sin embargo, es necesario tener en cuenta que todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostille.

No se tendrán en cuenta auto-certificaciones emitidas por el propio aspirante. Tampoco serán válidos documentos que no permitan verificar de manera objetiva la ejecución de las actividades acreditadas, tales como minutas contractuales sin soportes de ejecución u otros documentos insuficientes para demostrar la experiencia exigida.

Parágrafo: La información y documentación aportada para acreditar la experiencia deberá presentarse de manera organizada, clara, verificable y suficientemente detallada, de forma que permita a la SIC validar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente numeral.



1.28. [bookmark: _Toc236302552]FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL DEL OAVM

El personal destinado para dirigir y efectuar los procedimientos de verificación metrológica de los instrumentos de medición en relación con los cuales el aspirante se postuló para ser designado como OAVM, deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

	CARGO
	FORMACIÓN Y EXPERIENCIA MÍNIMA

	Director Técnico
	· Título profesional en ingeniería (cualquier área), metrología o física, con tarjeta profesional vigente.
· Experiencia mínima de cinco (5) años en dirección de procesos organizacionales y gestión de personal, o en la dirección o supervisión de actividades metrológicas.
· Definición de la situación militar, cuando aplique, mediante libreta militar o documento equivalente. No se aceptarán estados que indiquen “Citado a primer examen”, “Citado a concentración” o “Remiso”.
· Certificados vigentes de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, así como del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y del Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales contra personas menores de 18 años.

	Verificador Metrológico
	· Título de técnico o tecnólogo en áreas afines a la metrología, mantenimiento industrial, mecánica, electricidad, electrónica, automatización, mecatrónica u otras de aplicación industrial, con tarjeta profesional vigente.
· No se requiere experiencia previa.
· Definición de la situación militar, cuando aplique, mediante libreta militar o documento equivalente. No se aceptarán estados que indiquen “Citado a primer examen”, “Citado a concentración” o “Remiso”.
· Certificados vigentes de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, así como del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y del Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales contra personas menores de 18 años.

	Auxiliar metrológico
	· Título de bachiller, preferiblemente con formación técnica en áreas de aplicación industrial.
· No se requiere experiencia previa.
· Definición de la situación militar, cuando aplique, mediante libreta militar o documento equivalente. No se aceptarán estados que indiquen “Citado a primer examen”, “Citado a concentración” o “Remiso”.
· Certificados vigentes de antecedentes penales, disciplinarios y fiscales, así como del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y del Registro de Inhabilidades por Delitos Sexuales contra personas menores de 18 años.



Para efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente numeral, el aspirante deberá adjuntar los soportes académicos y de experiencia del personal propuesto, incluyendo, según corresponda, títulos académicos, actas de grado, matrículas o tarjetas profesionales cuando aplique, certificaciones laborales o contractuales y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de los perfiles exigidos.

Tanto para el personal mínimo requerido como para el personal adicional ofrecido, la experiencia profesional deberá ser acreditada a partir de la expedición de la matrícula o tarjeta profesional según sea el caso.

Así mismo, es preciso indicar que el personal propuesto debe ser exclusivo en cada postulación. Es decir, no se aceptará la misma hoja de vida en diferentes postulaciones, so pena de incurrir en causal de rechazo de la postulación.

Finalmente, es indispensable que el OAVM designado mantenga en la medida de lo posible a su personal técnico con el fin de evitar la pérdida de experiencia técnica como OAVM, sin embargo, bajo la ocurrencia de circunstancias tales como fuerza mayor, caso fortuito, renuncia o despidos debidamente demostrados, se debe notificar a la SIC y así mismo se debe seleccionar un reemplazo que cumpla como mínimo con el perfil que se indica en el presente numeral.

[bookmark: _Toc236302553]EVALUACIÓN DE LAS POSTULACIONES

La Superintendencia de Industria y Comercio evaluará y calificará las postulaciones habilitadas de conformidad con los criterios establecidos en el presente capítulo, con el propósito de conformar el orden de elegibilidad correspondiente.

La asignación de puntaje se realizará únicamente respecto de las postulaciones que hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y operativos establecidos en la presente convocatoria.

Los factores de calificación tienen por finalidad identificar la postulación que ofrezca las mejores condiciones técnicas, operativas y de cobertura para la adecuada prestación del servicio de verificación metrológica.

1.29. [bookmark: _Toc236302554]FACTORES DE CALIFICACIÓN

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos establecidos en la presente convocatoria, la Superintendencia de Industria y Comercio procederá a brindar el concepto de evaluación a cada uno de los postulantes, así:
	TIPO DE EVALUACIÓN
	CONCEPTO

	Jurídica
	CUMPLE / NO CUMPLE

	Financiera
	CUMPLE / NO CUMPLE

	Técnica
	CUMPLE / NO CUMPLE



Se entenderá habilitada la postulación que cumpla integralmente los requisitos jurídicos, financieros y técnicos mínimos exigidos en la presente convocatoria.
Las postulaciones habilitadas serán objeto de ponderación conforme a los siguientes factores:
a) Capacidad Operativa Adicional
Ofrecimiento de un mayor número de verificadores y auxiliares metrológicos destinados a la conformación de los equipos de trabajo.
	PERSONA ADICIONAL
	PUNTAJE

	Por cada verificador metrológico adicional
	1 punto

	Por cada auxiliar metrológico adicional
	0,5 puntos



b) Cobertura Adicional
Compromiso de cobertura adicional del servicio de verificación metrológica en municipios distintos a los mínimos establecidos en el Anexo No. 3 de la presente convocatoria.
Este factor aplicará exclusivamente respecto de los siguientes instrumentos:

· Balanzas con capacidad máxima de hasta 60 kg, utilizadas en transacciones comerciales y ubicadas en establecimientos de comercio dedicados a la comercialización de alimentos y productos de consumo masivo, tales como grandes superficies, supermercados de cadena, minimercados, tiendas, fruver, expendios de carne, pescaderías, salsamentarias y establecimientos similares, que cuenten con dos (2) o más de estos instrumentos.

· Surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles líquidos que se encuentran en estaciones de servicio (EDS) públicas del país.

· Básculas utilizadas en la liquidación del valor de los servicios postales, con capacidad máxima hasta 600 kg.

Por cada municipio adicional ofrecido dentro de la región geográfica objeto de postulación se asignarán tres (3) puntos.


c) Índices Financieros

Los aspirantes que superen los índices establecidos en el numeral 3 “Requisitos Financieros mínimos”, respecto a los indicadores financieros mencionados, se les otorgará el siguiente puntaje:
	CAPACIDAD FINANCIERA

	Indicador
	Rango / Criterio
	Puntaje

	Índice de liquidez
	Entre 1.3 y 1.5
	0,25 puntos

	
	Entre 1.6 y 3.0
	0,50 puntos

	Índice de endeudamiento
	Entre 0.50 y 0.60
	0,25 puntos

	
	Entre 0.30 y 0.49
	0,50 puntos



	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

	Indicador
	Rango / Criterio
	Puntaje

	Rentabilidad operacional del patrimonio
	Entre 0.05 y 0.10
	0,25 puntos

	
	Entre 0.11 y 0.25
	0,50 puntos

	
	Mayor a 0.26
	0,75 puntos

	Rentabilidad del activo
	Entre 0.02 y 0.05
	0,25 puntos

	
	Entre 0.06 y 1.0
	0,50 puntos

	Margen operacional
	Entre 0.08 y 0.15
	0,25 puntos

	
	Entre 0.16 y 0.25
	0,50 puntos

	
	Mayor a 0.26
	0,75 puntos

	Rotación de activos fijos
	Entre 3 y 6 veces
	0,25 puntos

	
	Entre 7 y 12 veces
	0,50 puntos

	
	Mayor a 13 veces
	0,75 puntos



1.30. [bookmark: _Toc236302555]PONDERACIÓN EN CASO DE EMPATE

Si en la sumatoria de los puntajes obtenidos en los factores de evaluación anteriormente señalados se presenta empate entre dos (2) o más postulaciones, se tendrá en cuenta la formación académica y la experiencia relacionada con la metrología del personal técnico propuesto para la ejecución de las actividades de verificación metrológica (directores técnicos, verificadores metrológicos y auxiliares metrológicos), siempre que dicha formación y experiencia correspondan a condiciones adicionales o superiores a las exigidas como requisitos mínimos de habilitación.

	FORMACIÓN ACADÉMICA SUPERIOR AL MÍNIMO REQUERIDO

	CARGO
	TÍTULO

	Director técnico
	Posgrado (cualquier área) = 5 puntos

	Verificador metrológico
	Profesional en ingeniería (cualquier área), metrología o física = 3 puntos.

	Auxiliar metrológico
	Título de técnico o tecnólogo en áreas afines a la metrología, mantenimiento industrial, mecánica, electricidad, electrónica, automatización, mecatrónica u otras de aplicación industrial = 2 puntos






	EXPERIENCIA RELACIONADA CON LA METROLOGÍA

	CARGO
	TIEMPO

	Director técnico
	Entre 1 y 2 años = 2 puntos
Entre 3 y 5 años = 4 puntos
Entre 6 y 8 años = 6 puntos
Entre 9 y 11 años = 8 puntos
De 12 años en adelante = 10 puntos

	Verificador metrológico
	

	Auxiliar metrológico
	




1.31. [bookmark: _Toc236302556]DETALLE DE LA CANTIDAD DE PERSONAL MÍNIMA REQUERIDA

A continuación, se detalla la cantidad de personal mínima requerida para efectos de realizar las verificaciones metrológicas:

	[bookmark: _Hlk220407241]SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

	REGIÓN 1
	Un (1) Director técnico.
Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.

	REGIÓN 2
	Un (1) Director técnico.
Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.

	REGIÓN 3
	Un (1) Director técnico.
Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.

	REGIÓN 4
	Un (1) Director técnico.
Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.

	REGIÓN 5
	Un (1) Director técnico.
Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.

	REGIÓN 6
	Un (1) Director técnico.
Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.




	BALANZAS CON CAPACIDAD MÁXIMA DE HASTA 60 kg, UTILIZADAS EN TRANSACCIONES COMERCIALES Y UBICADAS EN ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEDICADOS A LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO, TALES COMO GRANDES SUPERFICIES, SUPERMERCADOS DE CADENA, MINIMERCADOS, TIENDAS, FRUVER, EXPENDIOS DE CARNE, PESCADERÍAS, SALSAMENTARIAS Y ESTABLECIMIENTOS SIMILARES, QUE CUENTEN CON DOS (2) O MÁS DE ESTOS INSTRUMENTOS

	REGIÓN 1
	Un (1) Director técnico. 

Nota: Se admite el mismo director técnico propuesto para la región 1 en surtidores/dispensadores de combustible líquido.

Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.

	REGIÓN 2
	Un (1) Director técnico. 

Nota: Se admite el mismo director técnico propuesto para la región 2 en surtidores/dispensadores de combustible líquido.

Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.

	REGIÓN 3
	Un (1) Director técnico. 

Nota: Se admite el mismo director técnico propuesto para la región 3 en surtidores/dispensadores de combustible líquido.

Un (1) Verificador metrológico.
Un (1) Auxiliar metrológico.

	REGIÓN 4
	Un (1) Director técnico. 

Nota: Se admite el mismo director técnico propuesto para la región 4 en surtidores/dispensadores de combustible líquido.

Un (1) Verificador metrológico.
Un (1) Auxiliar metrológico.

	REGIÓN 5
	Un (1) Director técnico. 

Nota: Se admite el mismo director técnico propuesto para la región 5 en surtidores/dispensadores de combustible líquido.

Un (1) Verificador metrológico.
Un (1) Auxiliar metrológico.

	REGIÓN 6
	Un (1) Director técnico. 

Nota: Se admite el mismo director técnico propuesto para la región 6 en surtidores/dispensadores de combustible líquido.

Un (1) Verificador metrológico.
Un (1) Auxiliar metrológico.













	BÁSCULAS CAMIONERAS UTILIZADAS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PESO EN CARRETERAS, VÍAS, PUERTOS Y ZONAS PORTUARIAS DEL PAIS, ASÍ COMO EN OPERACIONES COMERCIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

	Para todo el territorio nacional
	Un (1) Director técnico.
Un (1) Verificador metrológico.
Un (1) Auxiliar metrológico.




	BÁSCULAS UTILIZADAS EN LA LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE LOS SERVICIOS POSTALES Y BÁSCULAS UTILIZADAS EN TERMINALES DE TRANSPORTE AÉREO DEL PAÍS, CON CAPACIDAD MÁXIMA HASTA 600 kg

	Para todo el territorio nacional
	Un (1) Director técnico.
Dos (2) Verificadores metrológicos.
Dos (2) Auxiliares metrológicos.




1.32. [bookmark: _Toc236302557]COMPROMISO ADICIONAL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE VERIFICACION METROLOGICA

Se entiende por “compromiso de cobertura adicional” el ofrecimiento realizado por el aspirante de ampliar la cobertura del servicio de verificación metrológica dentro de la región geográfica, respecto de municipios que no fueron contemplados en el Anexo No. 3 de la presente convocatoria.

El aspirante que formule dicho ofrecimiento deberá acreditar, en los términos establecidos en esta convocatoria, que cuenta con la capacidad operática, logística, técnica y financiera necesaria para garantizar el cumplimiento efectivo de la cobertura adicional ofrecida. 

Los municipios adicionales ofrecidos por el aspirante y que resulten objeto de asignación de puntaje harán parte de las condiciones operativas de la postulación.

El incumplimiento injustificado del compromiso adicional de cobertura podrá dar lugar al inicio de las actuaciones administrativas a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el debido proceso y el régimen jurídico aplicable, sin perjuicio de las demás medidas o sanciones que resulten procedentes, incluyendo aquellas relacionadas con la continuidad de la designación como OAVM.
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